## Instructions
Code métier | Autre identifiant | Nom établissement | Nom instruction | Statut instruction | Date début | Date fin | Description | Code INSEE | Nom commune | Nom département | Nom région | Géolocalisation | Coordonnée X | Coordonnée y | Code ICPE | NAF | NAF Rev1 | NAF Rev2
SSP000760201 | 51.0001 |  | PARC D | En cours |  |  | Le traitement de la pollution des eaux souterraines consiste en un rabattement de nappe suivi d'une séparation des hydrocarbures par filtration. Les travaux de dépollution sont réglementés par un arrêté ministériel du 12 septembre 1996, modifié le 12 octobre 2000. L'inspection des installations classées de la DRIRE a proposé au préfet en 2001 de solliciter les services de l'inspection des installations classées de la Défense afin que ceux-ci communiquent les résultats d'analyses de la surveillance de la qualité des eaux souterraines. L'inspection des installations classées de la DRIRE est dans l'attente de la transmission de ces documents. Aucun résultat n'a été transmis à l'inspection des installations classées qui va proposer prochainement au préfet de relancer les services de l'inspection des installations classées de la Défense. | 51244 | FAUX VESIGNEUL | MARNE | GRAND EST | Point | 4.3835 | 48.787
SSP000760301 | 51.0002 |  | CALDIC (ex DUCANCEL ET HEBERT) | En cours |  |  | Une étude de sols avec évaluation simplifiée des risques a été demandée par arrêté préfectoral du 29 avril 1998. Le diagnostic initial et l'évaluation simplifiée des risques remis par l'exploitant ont conclu au classement du site en classe 1 (site à traiter). Par arrêté préfectoral en date du 10 août 2000, il a été imposé: - la poursuite de la surveillance des eaux souterraines, - la réalisation d'un diagnostic approfondi, - la réalisation d'une évaluation détaillée des risques. La visite du 3 novembre 1998 était une visite d'inspection pour vérifier le respect d'un arrêté de mise en demeure du 01/09/98, suite à un contrôle des installations classées. Par courrier du 10 juillet 2001, l'inspection des installations classées a relancé la société pour obtenir les analyses des eaux souterraines et l'évaluation détaillée des risques. Les analyses des eaux souterraines ont été reçues depuis. Par arrêté préfectoral du 13 août 2001, la société a été mise en demeure de fournir l'évaluation détaillée des risques et un procés verbal a été dressé. Le diagnostic approfondi et l'évaluation détaillée des risques ont été remise le 15 janvier 2002. Suite à la réception des résultats d'analyses des eaux souterraines d'avril 2002, l'inspection des installations classées adresse à l'exploitant, par courrier du 23/08/2002, ses remarques et demande quelles suites l'exploitant compte donner aux préconisations formulées dans l'évaluation détaillée des risques. Le contrôle de la qualité des eaux souterraines concerne les composés organo-halogénés volatils et depuis la campagne d'octobre 2002 les chlorures de vinyle. Il montre une pollution des eaux de nappe de la Craie uniquement par les composés organo-halogénés volatils qui sont le trichloéthylène, le tétrachloroéthylène et le trichloroéthane. Les prélèvements de mai 2003 montrent une relative stabilisation des teneurs au droit de la source de pollution ainsi qu'à l'aval (piézomètres F1 ET F4) de la zone polluée. Il faut noter que les valeurs mesurées restent faibles. Le tétrachloroéthylène montre cependant une augmentation assez forte pour cette campagne de mesure. Les dernières campagnes de prélèvements laissent à penser que l'essentiel des quantités de solvants ont déjà migré à l'aval de la zone de pollution mais aussi à l'aval des jardins ouvriers. Cependant les résultats du piézomètre F3 en octobre 2001 indiquent que la pollution n'a pas totalement disparu. On peut observer encore des quantités importantes de solvants dans l'eau à la faveur de phénomènes qui peuvent être attribués soit à des remontées de nappe soit au lessivage des sols par les eaux de pluies, soit à un relarguage progressif des produits par des sols encore pollués. Le maintien des campagnes de prélèvements sur le site CALDIC et en aval permettra de connaître l'impact de la zone polluée sur la qualité des eaux souterraines. La campagne de prélèvements de mai 2006 met en évidence des teneurs plus élevées que celles de 2005 pour les paramètres trichloro et tétrachloroéthylène au niveau de la source de pollution ainsi qu'en aval (hautes eaux). La dernière campagne de prélèvements d'octobre 2006 montre une décroissance des teneurs des polluants au droit de la source mais une augmentation des teneurs en solvants à l'aval direct de la source : migration des polluants depuis la zone source. L'inspection des installations classées a demandé en octobre 2006 à l'exploitant de mettre à jour l'évaluation détaillée des risques de ce site ainsi que l'étude de faisabilité de traitement de la nappe sur la base de ces nouveaux résultats et de soumettre ces études à l'avis d'un hydrogéologue agréé ainsi qu'à la DDASS. Rencontre avec l'exploitant : 14/02/07 Le 30/03/07, l'exploitant s'est engagé sur un échéancier comprenant l'information réelle du gestionnaire des jardins ouvriers, une campagne de prélèvement allégée pour affiner la connaissance de la source sol, un rapport sur la situation actuelle avec propositions de traitements, évaluation des risques sanitaires pour les usagers des jardins familiaux et la réalisation d'une EDR eau avec avis d'un hydrogéologue agréé. 14/06/07 : recontre de l'exploitant avec le gestionnaire des jardins familiaux : information sur l'historique de la pollution, sur son suivi ainsi que sur les engagements de Caldic à éliminer la source de contamination. Le gestionnaire a invité Caldic à l'AG de décembre 2007 afin d'informer en direct les adhérents. Caldic s'est également engagé à informer régulièrement le gestionnaire à chaque étape du dossier. La campagne de prélèvements de mai 2007 montre une décroissance des teneurs des composés suivis au droit de la source de pollution et des ouvrages aval. Par contre, les teneurs en amont de la source de pollution ont augmenté et indiquent la migration des polluants soit depuis la zone source sur le site et/ou d'une source externe localisée en amont hydrogéologique. L'impact de la contamination en aval hydrogéologique du site est toutefois confirmé par la présence de solvants au niveau des jardins privés. Le bureau d'études Galtier Environnement doit intervenir les 1er et 2 août 2007 afin de réaliser des prélèvements dans la zone contaminée et permettre une meilleure caractérisation. Une enquête doit également être menée auprès des jardins familiaux au cours du mois d'août dans le cadre de la démarche d'évaluation des risques sanitaires. Visite d'inspection le 01/10/07 : constats pris en compte et travaux réalisés par l'exploitant pour l'intégrité de ses rétentions. Diagnostic de pollution complémentaire remis en novembre 2007 : confirme les constats précédents et affine les données sur la source sol. ERS à venir + rapport visite d'un hydrogéologue agréé sur site le 20/12/07. La campagne de prélèvements de novembre 2007 montre une augmentation des teneurs des polluants au droit de la source de pollution et du piézomètre en aval indiquant ainsi une migration des polluants depuis la zone source. Les résultats mettent en évidence une décroissance des teneurs au niveau du puits des jardins familiaux en aval du site et au niveau du piézomètre en amont. Avril 2008 : réception de l'EDR santé du site + ERS eaux souterraines par BE Galtier Environnement + calendrier estimatif des travaux de dépollution par prestataire retenu. Les conclusions sont les suivantes : risque inacceptable pour les travailleurs, nécessité d'indiquer aux usagers des jardins familiaux en aval du site de ne pas boire l'eau de la nappe et travaux de dépollution à engager pour un abattement des polluants chlorés au droit des jardins. Mai 2008 : avis de l'hydrogéologue agréé qui remet en question la fluctuation importante des résultats des campagnes de mesure réalisées, les seuils de dépollution pris par le BE ainsi que ses méthodes de calculs. Il propose l'extraction et le traitement des sols contaminés, la mise en oeuvre d'un système de pompage au droit de la source de pollution, l'interdiction de pompage dans la nappe à des fins alimentaires, un suivi piézo rapproché (trimestriel) jusqu'à l'obtention de concentrations fixées pour le tétra et le trichloréthylène. Arrêté préfectoral complémentaire du 13 janvier 2009 encadrant les travaux de dépollution à engager, les seuils de dépollution à atteindre et la surveillance à exercer. Campagne de prélèvement d'août 2008 : diminution des teneurs des composés au droit de la source, augmentation en aval, amont et au niveau des jardins familiaux pour certains composants. Réalisation de 2 campagnes de surveillance des eaux souterraines en hautes eaux et basses eaux en juillet et octobre 2009. Les concentrations de solvants chlorés sont très en deçà des seuils demandés par l'arrêté préfectoral compléméntaire. Les travaux de dépollution sont toujours en cours de réalisation. | 51474 | SAINT BRICE COURCELLES | MARNE | GRAND EST | Point | 4.0004 | 49.2763
SSP000760401 | 51.0003 |  | CHAMTOR | En cours |  | 2004-07-05 | Le site a été traité suite à l'attaque chimique de la fosse de réception des eaux boueuses en 1992. Le traitement a consisté en un pompage en plusieurs puits répartis autour du bassin, et dont l'emplacement avait été déterminé par une étude hydrogéologique. Les eaux collectées ont été épandues sur terrains agricoles. Le site fait l'objet d'une surveillance des eaux souterraines réglementée par l'arrêté préfectoral du 12 février 2006 (abrogeant ceux de 1995 et de 1999). L'exploitant est soumis à des nouvelles prescriptions ajoutées par un arrêté préfectoral complémentaire du 2 février 2010 dans la cadre de l'action nationale de Recherche de Substances Dangereuses dans l'Eau (RSDE). Une analyse du suivi qualitatif de la nappe effectuée par un hydrogéologue en 2017 montre encore la présence de pollutions diverses de la nappe. Des pollutions en sulfates, calcium, chlorures, TAC, potassium, ammonium et en nitrates sont suivies et analysées deux fois par an. L’étude a montré que le suivi des pH, sulfures, azotes et nitrites n’est plus nécessaire. La pollution est toujours présente mais n’évolue plus depuis plusieurs années. Le suivi de la nappe va donc être allégée. | 51043 | BAZANCOURT | MARNE | GRAND EST | Point | 4.1673 | 49.3737
SSP000760801 | 51.0006 |  | SOGESSAE déposante de matières de vidanges à BETHENY | En cours |  |  | Le dépot ne semble pas être à l'origine d'une pollution avérée des eaux souterraines selon les résultats de surveillance disponibles (3 mesures : 1993, 1996, 1999). Une surveillance plus soutenue de la nappe permettra de s'en assurer. L'exploitant est à la recherche d'autres solutions mieux adaptées au traitement de ces déchets. A la suite de la visite d'inspection du 8 juillet 2003, il a indiqué la fermeture du site immédiate. Des analyses sur les eaux souterraines ont été réalisées sur les 2 piézomètres existants le 11/08/2003. Un troisième piézomètre doit être installé dans le cadre du suivi semestriel des eaux souterraines : son implantation sera définie par les études menées sur le site. Un arrêté préfectoral complémentaire relatif à la remise d'un diagnostic initial et au suivi de la qualité des eaux souterraines a été signé par le préfet le 4 février 2004. Le diagnostic initial et l'étude simplifiée des risques remise le 30 juin 2004, montrent des traces de métaux (nickel et cuivre) dans le sol et des traces de chlorures, nitrates, benzène et nickel dans les eaux souterraines. Ces études recommandent le maintien en l'état du site avec comblement de la fosse et la mise en place d'une membrane étanche ainsi que la poursuite de la surveillance de la nappe souterraine. Les résultats des analyses d'avril et octobre 2004 (haute et basse eaux) sur les trois piézomètres ont été transmis à l'inspection des installations classées le 26 novembre 2004. D'une manière générale, les résultats montrent que les concentrations sont inférieures aux valeurs de constat d'impact non sensibles, seuls deux paramètres (chlorures et ammonium) sont supérieurs à ces valeurs de référence au droit du piézomètre sis en aval hydraulique immédiat. Les derniers résultats d'analyses de 2009 ne mettent pas en évidence d'évolution de la pollution. | 51055 | BETHENY | MARNE | GRAND EST | Point | 4.0626 | 49.2978
SSP000760901 | 51.0007 |  | STATION SERVICE CARREFOUR | En cours |  |  | I) HISTORIQUE DU SITE La société CARREFOUR a exploité rue Jules Lobet à Pierry une station service actuellement modifiée dans sa configuration et exploitée par la société Leclerc. Un arrêté préfectoral du 30 octobre 1992 a imposé à la société carrefour la remise en conformité du site suite à la pollution par des hydrocarbures du sol et de la nappe phréatique au droit et en aval hydraulique du site. On retiendra en particulier que : - 30 puits ont ainsi été réalisés pour délimiter précisément l’extension de la zone contaminée, - un récupérateur de la phase libre de carburant a été installé sur le puits d'un particulier, - un système de pompage a été mis en œuvre jusqu’en 1996 dans les puits présentant des teneurs en hydrocarbures dissous significatives avec traitement de ces eaux pompées, - en 1995, des dispersants ont été injectés afin de favoriser la désorption des hydrocarbures en rétention dans la zone non saturée et risquant d’être lessivés par la remontée saisonnière de la nappe, - 2140 litres d’hydrocarbures ont été récupérés, - en 1996, il n’y avait plus d’hydrocarbures en phase libre mobilisables. Un arrêté préfectoral du 15 juillet 1997 a considéré que les niveaux de dépollution atteints sur le site étaient admissibles, a abrogé l’arrêté préfectoral du 30 octobre 1992 et a prescrit une surveillance de la qualité de la nappe pendant deux ans et la réalisation d’un bilan de cette surveillance. Sur proposition de l'inspection et constatant que malgré deux relances, le bilan n'était toujours pas transmis, un arrêté préfectoral du 28 juin 2000 a mis en demeure la société CARREFOUR de fournir ce bilan. II) EXPERTISE HYDROGEOLOGIQUE Par courrier du 17 novembre 2004, la société Carrefour a transmis à l'inspection des installations classées le rapport d'un hydrogéologue agréé qui a réalisé une expertise hydrogéologique du site. Ce rapport indique notamment que : - sur les sept points représentatifs, deux points ont montré une pollution des eaux entre 1997 et 1999 ayant probablement pour origine une désorption résiduelle chronique de la zone non saturée, favorisée par les fluctuations piézométriques de la nappe, - le foyer de pollution étant très localisé et circonscrit et n’ayant pas observé de migration des hydrocarbures, il ne paraît pas envisageable de préconiser des travaux spécifiques pour poursuivre une décontamination aux deux points concernés, - il convient d’analyser les hydrocarbures totaux sur les deux points précités. Compte tenu du phénomène d’autorégénération dit «biorestauration passive », il n’y a pas lieu de poursuivre le suivi analytique si les teneurs mesurées sont inférieures à 3 mg/l en hydrocarbures totaux, - il convient de proscrire tout puits ou forage en aval hydraulique du site (nord est) pour des besoins en eau potable sur une distance d’un kilomètre. III) SUITES A DONNER A L’EXPERTISE HYDROGEOLOGIQUE Par lettres du 22 novembre 2004 et 6 avril 2006, la société Carrefour a précisé que : - la station service a été déplacée, - les piézomètres de surveillance ont été rebouchés, - le centre revêt désormais l’enseigne E. Leclerc. Après concertation avec la la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et l’hydrogéologue agréé le 21 avril 2006, il a été convenu que : - il est difficile d’envisager une surveillance du site compte tenu de sa nouvelle configuration, du changement de propriétaire et du rebouchage des puits, - en cas de pollution résiduelle en hydrocarbures sous ce site, elle pourrait être mobilisée à l’avenir lors des remontées de la nappe, - par précaution, il est souhaitable de ne pas autoriser de nouveaux puits ou forages en aval hydraulique de ce site sur une distance d’un kilomètre, - il conviendrait de fixer dans ce cas une limite à cette interdiction et que 2015 paraît une échéance raisonnable. En avril 2006, l'inspection des installations classées a donc proposé à Monsieur le Préfet d’écrire au Maire de Pierry pour l’inviter à interdire la réalisation de nouveaux puits ou forages en aval hydraulique de ce site (nord est) sur une distance d’un kilomètre jusqu’en 2015. Le préfet a écrit au maire en ce sens le 24 mai 2006. | 51431 | PIERRY | MARNE | GRAND EST | Point | 3.9428 | 49.023
SSP000761201 | 51.0009 |  | DEPOSANTE DE MATIERES DE VIDANGE D'EPERNAY | En cours |  |  | La moitié du terrain a été remis en état (stabilisation à la chaux, couche d'argile et engazonnement). Une surveillance de la nappe est réalisée chaque trimestre. Les analyses effectuées en juin 2002 montrent des concentrations importantes en aval du site. Certaines concentrations sont supérieurs à la valeur de constat d'impact pour un usage sensible: azote NTK, nitrates, chlorures. Un arrêté préfectoral du 17 avril 2003 prescrit notamment : - la fin des apports de boues, - la réalisation d'un nouveau piézomètre aval, - la réalisation d'un diagnostic approfondi et d'une évaluation détaillée des risques (EDR), - le programme de suivi, - la constitution de garanties financières. L'hydrogéologue agréé a rendu son avis en février 2005, suite à quoi la société a produit un mémoire de cessation reçu le 15 juin 2005 reprenant les préconisations de réhabilitations de l'hydrogéologue agréé. Les travaux de réhabilitation ont été réalisé courant 2007, un rapport de fin de travaux a été transmis à l'inspection des installations classées. La cessation est maintenant close, l'examen de cette dernière a confirmé les mesures prises par l'arrêté complémentaire du 17 avril 2003 : - un périmètre d’isolement de 200 m calculé à partir de la limite de propriété, permettant notamment de ne pas générer de nuisances ou mettre en cause la préservation de l’environnement et la salubrité publique, conformément à l’article 9 de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de « déchets non dangereux » ; - la surveillance pour une période de 30 ans, comprenant : la surveillance des eaux souterraines sur quatre piézomètres (un en amont, deux en aval immédiat, un en aval éloigné). La fréquence des analyses est : - semestrielle jusqu’en 2010 ; - annuelle de 2011 à 2020 ; - tous deux ans de 2021 à 2035 ; - l’entretien des piézomètres ; - l’entretien esthétique du site ; - l’entretien de la clôture ; - la constitution de garanties financières jusqu’en 2035 | 51230 | EPERNAY | MARNE | GRAND EST | Point | 3.9281 | 49.039
SSP000763901 | 51.0064 |  | Delek France | En cours |  |  | La Communauté d’Agglomération de Reims (CAR) a pris contact avec l’inspection des installations classées le 5 octobre 2007 pour signaler que, dans le cadre de la réalisation de travaux de dépollution du sol et des eaux souterraines de la station service BP située Avenue de Champagne à Reims, la société BP avait l’intention de déverser des matières polluantes vers la station d’épuration de la ville. L’inspection des installations classées n’a pas été informée de ces travaux. Elle a réalisé une visite inopinée le jour même. Les conclusions de l’évaluation de la qualité du sous-sol en date du 16 octobre 2006, des investigations complémentaires en date du 6 novembre 2006, de l’évaluation sommaire des risques sanitaires en date du 1er décembre 2006 et des investigations complémentaires en date du 1er juin 2007 : - ont mis en évidence dans les eaux souterraines au droit du site la présence d’hydrocarbures en phase libre dans les eaux en aval hydraulique et de teneurs significatives en hydrocarbures, BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes totaux) et MTEB (méthyl-tertiobutyl éther) aux abords immédiats du parc à cuves, représentatif d’une pollution de type « supercarburant » ; - ont mis en évidence que l’alimentation en eau potable la plus proche est située à 1 km du site (situation hydraulique latérale par rapport au site) et que des habitations avec jardins sont situées à moins de 250 m du site ; - ont montré que les risques cancérigènes (excès de risque individuel) et non cancérigènes (indice de risque) liés aux teneurs maximales mesurées en polluants volatils dans l’air du sol du site sont inférieures aux limites admissibles respectivement de10-5 et 1 pour les travailleurs et les usagers de la station-service ; - ont montré la nécessité de réaliser des travaux de dépollution et mettre en place une surveillance du milieu eaux souterraines, sur ces polluants et sur leurs produits de dégradation. De ce fait, un arrêté a été pris le 25/01/2008 à l'encontre de l'exploitant tenu de réaliser des travaux de dépollution des eaux souterraines et du sol (composés volatils et semi-volatils), de mettre en place une surveillance de la nappe souterraine et de réaliser les autres investigations prévues par l'arrêté. Les travaux de dépollution ont débuté au plus tard dans le mois suivant la notification du l'arrêté. Conformément aux études transmises par l’exploitant, pour la dépollution des eaux souterraines, les travaux consistaient au pompage et à l'élimination de la phase libre surnageante d'hydrocarbures située au droit des sondages W1 (film surnageant d’environ 1 mm d’épaisseur) et W3 (phase surnageante d’environ 30 cm d’épaisseur) localisés en aval hydraulique immédiat du parc à cuves, telle que présentée sur le plan annexé au présent arrêté. Les eaux après traitement seront rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales géré par la Communauté d’Agglomération de Reims (CAR) à destination de la station d’épuration communale sous réserve d’une autorisation de déversement en vigueur. Conformément aux prescriptions à l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2008, une étude hydrogéologique a été menée, qui a conclu l'absence de risque de contamination du champ captant de Fléchambeault exploité par la Ville de Reims pour l'alimentation en eau potable et localisé en aval hydraulique du site. Les travaux réalisé par la société Soléo Services ont débuté le 09 juillet 2007(installation du chantier) et se sont terminés à une unité d'extraction triple-phase. Le suivi du traitement a été réalisé par le biais de mesures in situ des teneurs en composés organiques volatils au niveau de l'unité et sur l'ensemble des puits d'inspiration, les mesures de niveaux réalisées au droit des ouvrages de traitement et des piézomètres ayant mis en évidence l'absence systématique d'hydrocarbures en phase libre. Changement d'exploitant en 2011 - Nouvelle enseigne : Delek France. Dépollution terminée. Dossier en cours de traitement par l'inspection des installations classées. | 51454 | REIMS | MARNE | GRAND EST | Point | 4.0269 | 49.2261
SSP000801701 | 51.0012 |  | RELAIS DE VALMY | En cours |  |  | L'origine des faits remonte à une fuite sur une canalisation d'hydrocarbures à l'origine de la perte d'environ 9000 litres de gazole entre fin octobre et novembre 1994. Compte tenu de la proximité du captage, et sur recommandation de l'hydrogéologue agréé en matière d'eau et d'hygiène publique, un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines a été mis en place entre la station service et le forage. Deux puits de dépollution ont été forés et ont permis de récupérer 2600 litres de gazole. Le rapport de l'hydrogéologue agréé de février 1995 précise que le captage présente peu de risque d'être pollué et préconise la mise en place d'une surveillance en amont du captage. Cette surveillance a été imposée au responsable du site pour une durée de 5 ans par arrêté préfectoral du 28 juillet 1998. Par ailleurs, une modélisation a été demandée par arrêté préfectoral du 16 juin 1999 pour mieux appréhender le comportement du panache de pollution. Des analyses périodiques des eaux souterraines en périodes de hautes et basses eaux sont réalisées grâce au réseau de piézomètres implantés aux abords du site. La dernière campagne d'analyses réalisée en février 2003 indique une baisse générale des teneurs en hydrocarbures dissous dans la nappe à l'aval de la station service. L'inspection des installations classées a demandé à l'exploitant le 19/09/06 de faire un bilan de la surveillance des eaux souterraines et des éventuelles suites à donner. L'exploitant (TOTAL) a remis le 14 mars 2007 : - une modélisation des transferts datant de septembre 1999, - un rapport de synthèse de suivi de la qualité des eaux souterraines entre septembre 1997 et mars 2004, - un audit des piézomètres datant d'octobre 2006. L'exploitant s'est engagé à maintenir une surveillance semestrielle de la nappe sur 4 piézomètres. Le captage d'alimentation en eau potable d'Orbeval n'a jamais été atteint par la pollution aux hydrocarbures. | 51588 | VALMY | MARNE | GRAND EST | Point | 4.7558 | 49.0825
SSP000823801 | 51.0020 |  | BASE AERIENNE (ancienne) | En cours |  |  | Un diagnostic initial et une évaluation sanitaire des risques ont été réalisés en 1997 et complétés début 1998. Un diagnostic approfondi et une évaluation détaillée des risques ont été ensuite demandés et fournis fin 1998 et début 1999. Les études ont montré qu'il s'agissait essentiellement d'une pollution dûe aux hydrocarbures au niveau du dépôt de carburant et au niveau du dépôt aérien de la marguerite Nord-Est. La décharge située dans la zone Nord-Ouest et les trois emplacements pollués liés à des cuves nécessaires au chauffage ont eux été traités, les contrôles effectués à l'issue de l'enlèvement des sols pollués et des déchets autorisent une utilisation normale de ces emprises. Suite à ces différentes études, un arrêté ministériel du 22 juillet 1999 a imposé des mesures de réhabilitation pour la pollution par hydrocarbures des sols et une surveillance de l'état de la nappe. L'inspection des installations classées de la DRIRE a été associée, en tant que conseiller technique du préfet, à la définition de ces mesures. Une relance a été effectuée par l'inspection des installations classées le 21 janvier 2005 pour obtenir les résultats de la surveillance des eaux souterraines. Par courrier du 3 mars 2005, le commandant de la base aérienne 113 a demandé au chef de subdivision des bases aériennes de transmettre ces résultats à la préfecture de la Marne. Les résultats ont été communiqués à l'inspection des installations classées de la DRIRE le 9 juin 2005. Compte tenu que la zone militaire est en cours de cession, une étude est nécessaire pour préciser l'étendue de la contamination des eaux souterraines ce qui permettra de proposer un traitement adapté. L'inspection des installations classées va proposer d'ici la fin de l'année 2006 au préfet de la Marne de solliciter le commandant de la base aérienne 113 afin de connaître les dernières évolutions sur ce dossier. | 51099 | BUSSY LETTREE | MARNE | GRAND EST | Point | 4.2418 | 48.8087
SSP000823901 | 51.0015 |  | ORFLAM PLAST | En cours |  |  | Différents travaux de mise en sécurité du site et d'élimination des déchets, ainsi que la réalisation d'une étude de sols, ont été prescrits par arrêtés préfectoraux en avril et mai 1997 à la société. Constatant en mai 1997, que l'exploitant n'avait pas satisfait à tous les travaux d'urgence prescrits, l'ANDRA et l'ADEME ont été chargées d'évacuer respectivement les fûts de déchets radiocatifs et les fûts de déchets chimiques présents. Un procés verbal d'infraction a par ailleurs été dressé et transmis au procureur de la République. En juin 1998, l'ANDRA a été missionnée pour réaliser une cartographie radiologique de l'ensemble du site, évaluer les impacts envisageables de la pollution radioactive et examiner les différents scénarios de réhabilitation de ce site. Cette étude a été finalisée en décembre 2000. Parallèlement des procédures de mise en demeure et de consignation ont été engagées à l'encontre de l'exploitant pour l'évacuation des déchets encore présents sur le site. L'évacuation des déchets non radioactifs a été confiée à l'ADEME par arrêté de travaux d'office du 25 avril 2001. Sur la base des préconisations de l'étude remise par l'ANDRA, il a été prescrit à la société par arrêté préfectoral en date du 9 juillet 2001: - l'extension de la clôture et le murage des bâtiments contaminés, - la surveillance semestrielle de la nappe, - la surveillance dosimétrique en limite du site, - la mise en place d'un écran imperméable sur les zones polluées par des substances radioactives, - la stabilisation des berges polluées par des substances radioactives. L'exploitant n'ayant pas procédé aux travaux prescrits par l'arrêté du 9 juillet 2001 dans les délais impartis, ces travaux ont été confiés à l'ANDRA par arrêté de travaux d'office du 9 novembre 2001. La stabilisation des berges et l'écran ont été réalisés au cours de l'été 2003. Une visite du site par l'inspection des installations classées, portant sur les travaux de mise en sécurité des berges ainsi que sur le vannage du moulin, a eu lieu le 19 février 2004. Les travaux de mise en sécurité ont consisté à interdire l'accès aux zones présentant le plus de risques, à édifier une clôture afin d'empêcher l'accès aux pêcheurs sur le site, à murer les accès aux bâtiments. Les berges de la Saulx ont été renforcées par des palplanches. La DDASS a recherché sur d'anciens travailleurs les traces d'une contamination interne au thorium. Aucun résultat significatif n'a été observé. Une enquête épidémiologique complémentaire a été lancée. Des prélèvements sur l'eau du point de captage communal ont été réalisés en début d'année 2005. Les analyses ont été confiées ensuite au laboratoire de l'IRSN. L'ADEME est intervenue en début d'année 2006 pour évacuer les déchets non radioactifs et présentant un "risque toxique et incendie". Elle a missionnée la société ONECTRA. Ces opérations ont été suivies par l'inspection des installations classées qui a procédé à plusieurs visites courant février 2006. L'ADEME a mis en évidence un problème concernant l'évacuation des déchets répondant aux critères susvisés mais qui sont localisés dans des bâtiments contaminés. Leur évacuation nécessite la mise en oeuvre de précautions particulières (mise en place de sas...) qui sortent du domaine d'intervention pour lequel l'ADEME a été missionnée. Les déchets présents dans les bâtiments contaminés ont donc été regroupés et stockés dans des big-bag en vue de leur reprise ultérieure. L'ANDRA a pu intervenir sur le site suite aux opérations d'évacuation des déchets effectuées par l'ADEME. Son intervention a consisté à murer les derniers accès aux bâtiments à risques. Des actions complémentaires sont nécessaires afin que les dispositions de l'arrêté préfectoral imposant ce murage soient respectées. L'inspection des installations classées a réalisé une visite le 30 novembre 2006 en présence de plusieurs représentants du ministère de l'écologie et du développement durable afin de dresser un bilan de la situation avec eux et de déterminer la démarche à suivre dans le cadre de la gestion des bâtiments qui se déteriorent. Le 19 mars 2008, la commission nationale des aides dans le domaine radioactif (CNA-r) a donné un avis favorable pour que l'ANDRA complète la caractérisation du site et de son environnement et mette en oeuvre des opérations associées (retrait de certains déchets notamment). La Cna-r a aussi demandé que l'andra poursuive l'étude de scénari alternatifs de gestion ultérieure. En 2008, à la suite des déclarations d'un ancien salarié, des parcelles extérieures contaminées ont été découvertes ( terrain privé, peupleraie communale et étang communal). Des opération de levées de doutes de grande ampleur ont été réalisées (dispositif helinuc, socrate, prélèvements environnementaux). il n'y a pas eu de nouvelle zone découverte. En septembre 2009, la CNA-r a émis un avis favorable à la démolition partielle dans un premier temps du site en attendant la définition d'un scénario de gestion tenant compte des parcelle extérieures découvertes. En décembre, la cna-r s'est prononcée pour le confinement sur place des matériaux de l'usine et d'une partie des sols pollués de l'étang, l'évacuation des matériaux de l'étang et le confinement sur place de la peupleraie. En décembre 2009, un arrêté préfectoral visant à encadrer les travaux de dépollution des différentes zones a été pris. La démolition des premiers bâtiments a débuté en 2010. Les travaux au niveau de l'étang municipal ont été finalisés en 2010. Ils ont consisté en l'excavation de 300 m3 de terres polluées et en une remise en état garantissant l'absence de rayonnement en surface. Le site a été ré-ouvert au public en septembre 2010. A fin de conserver la mémoire des dépôts de terres radio-contaminées,des restriction d'usage visant à pérenniser l'usage des sols ont été mise en place. Les travaux au niveau de la peupleraie ont réalisés entre septembre et novembre 2011. Ils ont permis la mise en sécurité la zone via un confinement des terres polluées. Préalablement à la réalisation de ce confinement, une fauche et un broyage des végétaux (buissons mais aussi arbres) présent sur la zone a été réalisé. Un arrêté préfectoral visant notamment à interdire l'accès sur cette parcelle sera pris et des servitudes d'utilité publiques sont en cours de mise en place. Les travaux de mise en sécurité de l'ensemble des parcelles extérieures connues ont été réalisés entre 2012 et 2013. Ces travaux vont être complétés par la mise en place de restrictions d'usages visant à protéger les ouvrages réalisés. Les travaux de mise en sécurité du site de l'usine sont été finalisé début 2015 avec la réalisation d'un confinement pérenne au niveau de l'usine et la remise en état des ouvrages hydrauliques. Des servitudes d'utilités publiques visant à garder la mémoire et a limiter les usages au droit du site ont été mises en place en juillet 2015. Un nouveau survol des zones traitées a été réalisé au premier semestre 2015. Ce survol a confirmé l'absence de radioactivité apparentes au niveau des zones traitées ainsi que l'absence de nouvelles zones (qui auraient pu être masquées lors du survol de 2009) sur le territoire de la commune. L'ensemble des 3 zones contaminées feront l'objet d'un suivi dans le temps par les services de l’État. | 51423 | PARGNY SUR SAULX | MARNE | GRAND EST | Point | 4.8517 | 48.766
SSP000824101 | 51.0017 |  | TI Fuel Systems (ex MARWAL SYSTEMS) | En cours |  |  | Une étude de sols a été réalisée en 1998. Cette étude a montré la présence de deux zones de sols polluées respectivement par des hydrocarbures et des métaux et la présence d'une pollution de la nappe par des hydrocarbures chlorés volatils. Par arrêté préfectoral en date du 20 avril 1999, une surveillance des eaux souterraines a été mise en place. La surveillance exercée pendant 5 années de 1998 à 2003 a montré une regression du niveau de la pollution dans les eaux souterraines au droit du site et l'absence d'impact en aval. En juin 2006, l'inspection des installations classées a autorisé l'exploitant à alléger la surveillance mais lui a demandé de la maintenir à une fréquence semestrielle pour les solvants chlorés sur les piézomètres MW3 et MW4 jusqu'à absence de COHV observée pendant deux campagnes successives. Les derniers rapports d'analyse datant de mars 2015 montrent une légère concentration en trichloroéthylène en aval hydraulique de la nappe. | 51108 | CHALONS EN CHAMPAGNE | MARNE | GRAND EST | Point | 4.3535 | 48.9732
SSP000824201 | 51.0018 |  | CHIMIREC-VALRECOISE | En cours |  |  | A la demande de l'inspection des installations classées et avant le début d'exploitation, la société VALRECOISE a fait réaliser trois forages de contrôle de la qualité des eaux souterraines en juillet 1997. Les analyses ont montré la présence d'hydrocarbures, pollution antérieure à l'activité de la société VALRECOISE. Des compléments ont été demandés à la société VALRECOISE par l'inspection des installations classées. L'étude réalisée par cette société a classé le site à surveiller (classe 2). Par arrêté préfectoral du 7 janvier 1999, il a été imposé à la société VALRECOISE une surveillance trimestrielle de la nappe souterraine pour rechercher en particulier les hydrocarbures totaux. Après un pic en décembre 2002 en hydrocarbures totaux sur le piézomètre C1, la situation reste stable. Toutefois suite à ces résultats une étude a été commandée par la société sur la contamination en hydrocarbures de ce piézomètre. L'étude a conclu à une tâche circonscrite de la pollution des eaux, n'affectant pas les terres. L'origine déterminée est un mauvais raccordement du réseau eaux pluviales avec notamment la présence d'un ouvrage contradictoire avec les plans dont dispose la société. Le deuxième "décanteur" est en fait un puisard d'infiltration qui reçoit par surcroît les eaux parasites étrangères au site. Par conséquent, la société a procédé à un curage total de l'ouvrage (avril 2003) et entrepris une démarche auprès des propriétaires du terrain. L'exploitant envisage de faire mettre en conformité ce raccordement défectueux par les propriétaires courant 2004. Ce point a été abordé avec l'inspection des installations classées lors du contrôle du 2 février 2004. Un arrêté préfectoral complémentaire datant du 28 juillet 2009 abroge et remplace celui du 7 janvier 1999 concernant les dispositions pour la surveillance de la qualité des eaux souterraines. Celle-ci doit se faire tous les 6 mois sur 3 piézomètres pour les paramètres suivant : pH, conductivité, hydrocarbures totaux et niveau de la nappe. | 51474 | SAINT BRICE COURCELLES | MARNE | GRAND EST | Point | 3.9947 | 49.2674
SSP000824301 | 51.0021 |  | CEA DAM | En cours |  |  | Dans le cadre de la surveillance dans l'environnement du site de Moronvilliers, le CEA a constaté et signalé le 21/05/1997 la présence de traces de pollution radioactive dans l'enceinte du site. Les déchets sont des déchets faiblement contaminés en uranium apprauvi, issus principalement des essais (110 m3) et des déchets TFA issus d'une action de réhabilitation (350 m3). Le CEA à remis le 09/06/1997 à la demande de l'administration une étude approfondie de la contamination de la zone, une cartographie précise et une évaluation de son incidence sur les eaux souterraines et les végétaux. Un diagnostic approfondi et une évaluation détaillée des risques ont été remises par le CEA le 14 octobre 1999 et concluent en particulier que du point de vue radiologique, les impacts sont dans tous les cas de figure inférieurs à la limite d'exposition réglementaire d'1 mSv/an. Les résultats des campagnes de mars et octobre 2005 ont été communiqués à l'inspection le 3 juillet 2006. Elles ne remettent pas en cause les conclusions des études réalisées. La surveillance des eaux souterraines let en évidence des concentrations en uranium jugées inférieures à celle préconisées par l'OMS. | 51440 | PONTFAVERGER MORONVILLIERS | MARNE | GRAND EST | Point | 4.3151 | 49.2803
SSP000881301 | 51.0044 |  | Salzgitter Mannesmann Précision Etirage | En cours |  |  | Ce site relève de l'application de la circulaire du 03/04/1996. Un diagnostic initial et une évaluation simplifiée des risques ont été prescrits par arrêté préfectoral du 12/07/2000. Les analyses ont montré une pollution des sols, de la nappe et d'un étang de loisir en aval par des hydrocarbures, des métaux (Cuivre, chrome), des composés halogénés (trichloroéthylène, 1,2 dichloroéthène). L'évaluation simplifiée des risques conclut à un site en classe 1, à traiter. Le rapport préconise la prescription d'une évaluation détaillée des risques et d'une surveillance des eaux de surface et souterraines. Interdiction de réaliser des activités de pêche liées à l'étang privé de l'industriel formulée. La surveillance trimestrielle est assurée et maintenue. La situation reste globalement stable. L'arrêté préfectoral complémentaire n°2017-APC-132-IC a été signé le 24 novembre 2017 prescrivant la réalisation d'une surveillance pérenne des rejets de substances dangereuses dans l'eau, notamment en nickel. Surveillance différée en raison de procédures en cours : 6 | 51352 | MAROLLES | MARNE | GRAND EST | Point | 4.6233 | 48.7191
SSP000900101 | 51.0022 |  | DISTILLERIE DE BETHENIVILLE | En cours |  |  | Ce site entrant dans le cadre de la circulaire du 3 avril 1996, une étude de sols devait être envisagée. Compte tenu du transfert prochain de certaines activités sur un autre site, cette étude sera demandée lors du dossier de cessation d'activités. La dernière visite du site du 07/02/2006 avait pour objet : le système de gestion de la sécurité de l'établissement. Suite à la cessation d'activité de la distillerie de Betheniville le 31 mars 2008, un diagnostic de la qualité des sols et de la nappe à été effectué. - Qualité des sols: Il en ressort quatre zones identifiés comme porteuses d'anomalies lié à l'activité du site: - Zone A: Présence de mercure à des concentrations supérieures au fond géochimique au niveau de la zone d'épandage des écorces usagées du lit biologique Après avoir envoyé ces écorces dans une filière adéquate, la pollution en mercure à diminuer et la zone est considéré comme "correctement dépolluée" - Zone B: Présence d'hydrocarbure au niveau du transformateur. La zone concernée a été limitée à 360 m2 et se situe à 1,20 m de profondeur. Une mise en place de restrictions d'usage pour cette zone est proposée. - Zone C: Présence de sulfates au niveau du stockage de la vinasse concentrée et de fuel lourd. Une mise en place de restrictions d'usage pour cette zone est proposée. - Zone D: Présence d'hydrocarbure au niveau de l'ancienne CADA. Présence de HAP sur l'un des sondages effectués. Après calcul de risque sanitaire, ils en concluent à l'absence de risque. - Qualité de la nappe: La dernière surveillance de la nappe (datant de juin 2010) ne montre pas d'impact particulier. Afin de conserver la mémoire du passé industriel de ce site, l'inspection des installations classées propose de reprendre les restrictions d'usage proposées par l'exploitant sous la forme d'un arrêté de servitude d'utilité publique. Cet arrêté préconise: - L'interdiction d'implanter des établissements sensibles tels que: - les crèches - les écoles maternelles et élémentaires - les collèges et lycées - les établissements hébergeant des enfants handicapés, ainsi que les établissements de formation professionnelle des jeunes du secteur public ou privé - les aires de jeux - L'obligation de réaliser des prélèvements de terres, des analyses visant à démontrer la compatibilités du terrain avec l'usage en cas: - d'utilisation du site à usage agricole - d'implantation d'habitation ou à usage sensible autre que ceux décrit précédemment De plus, les zones B,C et D des terrains, du fait de la présence de traces de pollution en sous-sols, feront l'objet de restrictions complémentaires. | 51054 | BETHENIVILLE | MARNE | GRAND EST | Point | -113.0294 | -88.1828
SSP000901101 | 51.0023 |  | ALUMINIUM FERRI | En cours |  |  | L'ensemble de l'étude de sols a été remise à l'administration en février 2001 et l'évaluation simplifié des risques aboutit à un classement en "site à surveiller" (classe2). Un arrêté préfectoral a été signé le 09/10/2001 imposant la surveillance de la qualité des eaux souterraines. Une visite de l'inspection des installations classées le 16/01/2002 a permis de relever plusieurs infractions, dont la non-mise en place de la surveillance des eaux, à l'arrêté préfectoral du 09/10/2001. L'inspection des installations classées a alors proposé au préfet de prendre un arrêté de mise en demeure d'effectuer les travaux et de mettre en place le réseau de surveillance des eaux souterraines. Cet arrêté a été signé le 22/03/2002. 3 piézomètres ont été implantés courant 2002. Une visite d'inspection a eu lieu le 23 septembre 2003. Les résultats de la surveillance des eaux souterraines n'ont pas mis en évidence de pollution au droit du site. Néanmoins, la surveillance doit être maintenue (fréquence semestrielle) conformément à l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2001. Un arrêté préfectoral complémentaire du 19 septembre 2008 vient modifier les valeurs limites de rejet, essentiellement ceux en métaux, des eaux résiduaires. La surveillance piézométrique du 10/07/2009 et du 13/11/2009 révèlent que les eaux souterraines sont principalement polluées par l'aluminium(activité de l'établissement). L'exploitant est soumis à des nouvelles prescriptions ajoutées par un arrêté préfectoral complémentaire du 7 mai 2010 dans le cadre de l'action nationale de Recherche des Substances Dangereuses dans l'Eau (RSDE). La surveillance des eaux souterraines est maintenue. | 51272 | GIVRY EN ARGONNE | MARNE | GRAND EST | Point | 4.9058 | 48.9484
SSP000901201 | 51.0024 |  | LE BRONZE INDUSTRIEL | En cours |  |  | Les sources potentielles de pollution peuvent être les zones de stockage, de manutention, de transport. Il n'a pas été signalé d'accident majeur sur ce site. Un arrêté préfectoral du 25 février 1999 a imposé la réalisation d'un diagnostic initial et d'une évaluation simplifiée des risques. 6 zones polluées ont été identifiées : Zone 1 : installation de dégraissage : pollution par trichloréthylène et hydrocarbures, Zone 2 : abords du séparateur-débourbeur : pollution par hydrocarbures, zone 3 : aire de stockage des fûts vides souillés par les huiles usagées : pollution par les hydrocarbures, zone 4 : bride de dépotage de la cuve de fuel domestique : pollution par les hydrocarbures, zone 5 : presse hydraulique de 600 tonnes : pollution par les hydrocarbures, zone 6 : stockage déchets : pollution des sols et des eaux par polluants organiques et minéraux métalliques. A l'issue du diagnostic, quatre sources de pollution ont été définies: - atelier usinage: pollution par le fioul, - cuve à fioul: pollution par du fioul, - déshuileur: pollution par des hydrocarbures, - installation de dégraissage: pollution par du trichloréthylène. Le site a été rangé en classe 1, comme nécessitant des investigations approfondies Un diagnostic approfondi a été présenté à l'inspecteur des installations classées en décembre 2000. L'étendue spatiale des zones polluées, le degré de pollution et les mécanismes de transfert ont été analysés. L'arrêté du 21 janvier 2002 prescrit des travaux de dépollution de la nappe près du déshuileur, une surveillance des eaux souterraines et la réalisation d'une évaluation détaillée des risques (EDR) pour la ressource en eau et pour la santé humaine.. Les travaux de dépollution ont débuté en juin 2002. Un an plus tard, il est constaté une diminution de la pollution par les hydrocarbures au droit de la zone deshuileur. L'EDR fixe des objectifs de réhabilitation selon l'usage ultérieur du site. Dans l'attente, moyennant la poursuite des travaux de dépollution et le maintien de pompages sur le site pour les besoins en eau de l'établissement, l'étude détaillée des risques n'identifie pas d'impact à venir à l'extérieur de l'établissement. Par arrêté préfectoral complémentaire début 2008, il a été demandé à l’exploitant : - de réaliser une étude complémentaire de la pollution au niveau d'une zone enherbée à proximité des limites de propriété de trichloroéthylène, devant comprendre une caractérisation de l’étendue de la pollution au trichloroéthylène notamment, une analyse des enjeux à protéger (et en particulier une analyse des risques sanitaires concernant les tiers vivant à proximité immédiate de cette zone) et les actions de dépollution envisagées ainsi que les échéanciers associés. - de transmettre l’avis d’un hydrogéologue agréé sur le confinement de la pollution souterraine au droit du site et sur la surveillance de la nappe ; - de réaliser une étude complémentaire relative à l’ensemble des autres zones de pollution (mentionnées ci-dessus), devant comprendre notamment les actions de dépollution envisagées ainsi que les échéanciers associés, en regard des conclusions de l’évaluation détaillée des risques « ressources en eau et santé humaine » et de l’avis de l’hydrogéologue agréé. Par courrier du 8 juillet 2008, l'exploitant a transmis un diagnostic complémentaire de pollution de la zone de rinçage des cuves de trichloroéthylène montrant l'absence de pollution des sols mais une pollution des eaux souterraines. Fin 2010, un projet d'arrêté préfectoral complémentaire a été rédigé afin d'encadrer les nouveaux travaux de dépollution et les investigations complémentaires a effectué. Pour les 4 zones polluées: - La zone des cuves: Présence d'hydrocarbure et de cuivre. Réalisation des investigations supplémentaires pour réactualiser le niveau de connaissance sur cette zone. - La zone déshuileur: sols et eaux pollués par des huiles. Dépollution sur cette zone depuis 2002 et suppression de la source en 2007. Les analyses en sortie de dépollution ne montre plus de pollution aux hydrocarbures. Donc le déplacement du process de dépollution vers le local pompe. - La zone UDAPEC: zone pollué au trichloroéthylène (du fait des activités de nettoyage jusqu'en 2008). Un étude complémentaire est à réaliser pour mieux ajuster le process de dépollution et lancement de la dépollution (prévu pour début 2011). - La zone PZC: zone polluée en trichloroéthylène identifié en 2002 et constatée jusqu'en 2008. Depuis plus aucune trace de cette pollution (certainement du à des "nettoyages sauvage" à même le sol qui aurait pu être fait dans le passé. Une justification de l'origine et de la disparition de cette pollution est demandée afin de prévenir un nouvel incident. La dépollution de la zone UDAPEC est en cours. La dépollution des sols sera réalisée dès lors que le site sera libéré pou un nouvel usage. | 51559 | SUIPPES | MARNE | GRAND EST | Point | 4.5251 | 49.1255
SSP000902001 | 51.0025 |  | CHARBONNEAUX BRABANT | En cours |  |  | Suite à la réalisation d'un premier diagnostic transmis en mai 1999 mettant en évidence une pollution de la nappe très importante en solvants chlorés et en hydrocarbures, plusieurs études ont été réalisées dans le but de connaître l'étendue et l'impact de cette pollution : Évaluation du degré de pollution du site – mai 2000, Évaluation simplifiée des risques – mai 2000, Évaluation détaillée des risques – juin 2002, Projet pilote de fixation – septembre 2003, Diagnostic approfondi – février 2004, Nettoyage des puits F1 et F3 – Avril 2004, Évaluation détaillée des risques – Novembre 2004, synthèse historique – Novembre 2005, Plan de gestion de la pollution – Août 2008 Cinq types de pollutions sont identifiées au droit de la société Charbonneaux-Brabant : une pollution aux solvants chlorés et aux BTEX (solvants non chlorés) des sols et de la nappe au droit de l'ancien atelier de conditionnement et une pollution importante de la nappe par ces éléments, une pollution de la nappe aux solvants chlorés au droit du prézomètre Pz2004-2, une pollution hydrocarbonée de la nappe qui se matérialise par la présence de surnageant, issue de pratiques anciennes de relargage de « fonds de fûts » d'hydrocarbures dans les trois puits du site. Des fuites de cuves enterrées de carburants et les bombardements de la seconde guerre mondiale ont pu également contribuer à cette pollution. une pollution à la créosote, hydrocarbures lourds, issue d'anciennes activités de traitement de traverses de chemins de fer. Cette pollution n'est pas associée aux activités de la société Charbonneaux-Brabant, une pollution aux métaux lourds au droit de l'ancienne parcelle Thouvenin. Un arrêté a été pris le 14 juin 2005 avec pour objectifs principaux : la réalisation d'une étude d'exposition du personnel, la réalisation d'un diagnostic approfondi de la pollution du sol et de la nappe, l’écrémage du surnageant, la réalisation d'une évaluation détaillée des risques liés à l'usage de l'eau et à l'air, l'étude de faisabilité de traitement de la nappe. L'examen des différentes études et travaux transmis par la société Charbonneaux-Brabant a permis de constater : que les objectifs fixés de l'arrêté préfectoral du 14 juin 2005 peuvent être considérés comme atteint, qu'une pollution variée et de grande ampleur est présente sur ce site, que des actions rapides et efficaces de dépollution doivent désormais être mises en œuvre. Les études mettant en évidence une problématique ancienne et globale pour la zone, il a été fait le choix de ne pas modifier l'arrêté préfectoral complémentaire lié à la dépollution du site mais d'envisager une approche globale de zone. La dépollution de la nappe et des sols au droit de l'ancien atelier de conditionnement des solvants est toujours en cours. | 51454 | REIMS | MARNE | GRAND EST | Point | -133.6598 | -88.2821
SSP000903501 | 51.0028 |  | JEAN et CHAUMONT | En cours |  |  | Le diagnostic de sols (phase A) demandé par arrêté préfectoral du 20 mai 1998 a été rendu. Une évaluation simplifiée des risques doit être réalisée du fait d'un impact pressenti mais non montré en phase A du diagnostic initial. L'évaluation simplifiée des risques a été reçue le 27 octobre 2000. Elle est en cours d'examen par l'inspection des installations classées avec le dossier de demande d'extension de l'établissement. L'évaluation simplifiée des risques conclut à un site en classe 2 "à surveiller". L'inspection des installations classées a demandé la mise en place d'une surveillance des eaux souterraines par courrier du 7 février 2002. Cette surveillance est effective sur 3 piézomètres (amont, aval nord et aval ouest du site) depuis juillet 2002 (2x par an). L'activité de décoration intégrant l'utilisation de produits cyanurés été arrêtée en juillet 2004. Les analyses des eaux souterraines en 2008 sont conforme à l'arrêté préfectoral du 22 juin 2007. | 51573 | TINQUEUX | MARNE | GRAND EST | Point | 3.9832 | 49.2389
SSP000904001 | 51.0029 |  | PASCAUD | En cours |  |  | L'etude de sol prescrite par arrêté préfectoral du 26/11/98, puis par arrêté de mise en demeure du 10/11/99, a été remise le 11/08/2000. Cette étude conclut à un site en classe 2 (site à surveiller). Trois sources de pollution ont été retenues : 1) source 1 : zone de terre battue à côté de l'autoclave. Source de pollution avérée par Arsenic et chrome. Le sol a été recouvert d'une dalle béton. 2) source 2 : zone de stockage de fioul et d'huiles. Source de pollution suspectée par hydrocarbures et huiles. 3) source 3 : zone de traitement des bois par immersion. Source de pollution suspectée par perméthrine et propiconazole. Une surveillance des eaux souterraines est déjà imposée dans l'arrêté préfectoral réglementant le site. Une surveillance des eaux souterraines renforcée a été demandée par lettre du 3/12/2001. Depuis 2002, 3 ouvrages piézométriques composent le forage d’analyse de la nappe souterraine suite à l’avis d’un hydrogéologue. Sur proposition de l'inspection des installations classées, un arrêté préfectoral complémentaire relatif à la surveillance des eaux souterraines à partir des 3 ouvrages de contrôle a été signé le 22 octobre 2003. Cet arrêté précise que la surveillance de la qualité des eaux souterraines doit s'effectuer semestriellement. Le dernier rapport d’autosurveillance datant d’avril 2017 montre de très faibles concentrations en Arsenic, Cuivre et Chrome dissous, ainsi que des traces d’hydrocarbures (<0,1 mg/L). La pollution est présente mais en très faible quantité. Le piézomètre situé en amont est inutilisable suite à la construction d'une dalle. | 51217 | DORMANS | MARNE | GRAND EST | Point | 3.64 | 49.0638
SSP000904401 | 51.0031 |  | DOCHEX (ex Mac Dermid - ex SPCD - ex. FRAPPAZ) | En cours |  |  | Diagnostic des sols et du sous-sol réalisé par la société GESTER Le rapport reçu le 8 avril 1999 montre trois sources de pollution du sol : - source 1 : ancienne zone d'incinération et d'épandage (métaux lourds + solvants), - source 2 : ancien puits perdu (mare), - source 3 : ancienne zone d'incinération de déchets (chrome + nickel). L'évaluation simplifiée des risques a conclu au classement du site en classe 2. L'inspection des installations classées a demandé la réalisation d'investigations complémentaires et la réalisation de travaux de dépollution. Les travaux suivants ont été réalisés en 2000 et 2001: - enlèvement de terres et eaux polluées, - traitement par aspiration de la source 1. Les investigations complémentaires réalisées sur les nappes ont montré que celles-ci étaient impactées. | 51217 | DORMANS | MARNE | GRAND EST | Point | 3.64 | 49.0638
SSP000906101 | 51.0034 |  | SECAN | En cours |  |  | L'arrêté préfectoral du 30 octobre 2001 prescrit la réalisation d'un diagnostic initial des sols et d'une évaluation simplifiée des risques dans le cadre de l'application de la circulaire du 3 avril 1996. La dernière visite du site avait pour objet : situation de l'établissement au regard de son arrêté préfectoral d'autorisation et de la législation des installations classées. L'étude de sol, phase A, a été remise le 25/04/2002 à l'inspection des installations classées qui a demandé, par courrier du 9/07/2002 la poursuite de l'étude (phase B) et notamment la réalisation des investigations complémentaires sur les sols et sur les eaux souterraines. L'ESR reçue le 18 juin 2003 conclut à classer le site en classe 2 (site à surveiller). Une relance par courrier pour obtenir les résultats (non réglementaires) de la surveillance va être faite par l'inspection des installations classées début 2007. En parallèle, un arrêté préfectoral relatif à la surveillance de la nappe souterraine a été pris en 2007 : l'exploitant réalisera dorénavant 2 contrôles annuellement. Une lettre de l'exploitant du 12 avril 2010 nous indiquant qu'une pollution accidentel a eu lieu: - Un flexible hydraulique d'un bras mécanisé s'est rompu et une quinzaine de litre d'huile minérale s'est déversée sur le sol. Un descriptif des actions mis en œuvre a été remis | 51662 | WITRY LES REIMS | MARNE | GRAND EST | Point | 4.1068 | 49.3019
SSP000906401 | 51.0036 |  | GANTOIS | En cours |  |  | Le site apparaît en classe 2 (site à surveiller) dans le cas des eaux souterraines et le sol (autres usages que l'alimentation en eau potable). L'exploitant effectue une surveillance des eaux souterraines (sur 4 piézomètres installés sur le site) et superficielles (prélèvement dans la rivière la Vesle). Le rapport des analyses 2006 (hautes et basses eaux) ne montre pas d'évolution significative tant pour les eaux superficielles que souterraines, par rapport à l'année 2005. Il présente toujours un impact au PZ2 par les sulfates et au PZ1 par les chlorures. Le 12 juillet 2006, une fuite d'acide chlorhydrique d'environ 150 L a été enregistrée. Un flexible a fondu lors d'un transfert d'une cuve vers une citerne. La police des eaux et le conseil des pêcheurs présents deux heures après l'incident, font le bilan suivant : il n'y a pas de pollution de la rivière. Des procédures ont été mises en place afin de palier à l'infiltration et à l'écoulement de liquide, quelque soit sa nature, durant les opérations de dépotage ou de transfert. Les résultats d'autosurveillance suite à un contrôle inopiné du 05 novembre 2007 indique une conformité des eaux de surface. Des contrôles des eaux souterraines sont réalisés. L'exploitant est soumis à des nouvelles prescriptions ajoutées par un arrêté préfectoral complémentaire du 26 mai 2010 dans le cadre de l'action nationale de Recherche des Substances Dangereuses dans l'Eau (RSDE). Le dernier rapport de prélèvements et d’analyses des eaux souterraines et de surface du site, datant de 2012, montre la présence de sulfates et de chlorures, ainsi que des HAP en faibles concentrations. Une faible quantité de naphtaline est à signaler dans les eaux superficielles. La dernière visite d'inspection datant du 18 mai 2017 montre qu'aucune détection n'a été détectée. L'exploitant a pris certaines mesures pour réduire les risques d'effluents (nettoyage régulier de la poussière métallique recouvrant une grande partie du site). | 51250 | FISMES | MARNE | GRAND EST | Point | -132.8438 | -88.2793
SSP000906601 | 51.0038 |  | FISMES TRAITEMENT DE SURFACES (FTS) | En cours |  |  | Dans le cadre de la cessation d'activité de l'établissement FTS à Fismes, un diagnostic de pollution a été réalisé au droit des zones potentielles de pollutions issues de l'activité de FTS. Des zones de pollution en hydrocarbures et en métaux ont été identifiées. L'ensemble de ces zones a fait l'objet de travaux de dépollution. Les déchets ainsi que l'ancienne station de traitement des eaux usées ont été évacués. Ces opérations se sont achevées fin 2011. Le comblement des anciens puits aménagés pour le fonctionnement de la sucrerie (nappe superficielle) et de FTS (mappe profonde) a été constaté lors de la visite de 2013. Des investigations complémentaires menées en 2013/2014 ont permis de mettre en évidence : - une zone de pollution aux solvants chlorés au droit de la zone de passivation - des zones historiques de pollution au fioul et métaux liées à l'ancienne l'exploitation de la sucrerie. Le site FTS correspond à l’emplacement de la chaufferie et du laboratoire de la sucrerie dont l’activité a cessé à la fin des années 70. À l’entrée du site, la pollution aux hydrocarbures lourds détectée, a en partie été excavée. Elle provient essentiellement du terrain voisin et correspond probablement à une zone de fuite de la canalisation d’alimentation en fioul lourd de l’ancienne sucrerie. À l’intérieur des bâtiments, la pollution aux solvants chlorés a été caractérisée et a en partie été traitée ce qui a permis de rendre le bâtiment compatible avec un usage « professionnel ». Enfin, on observe une décroissance de la pollution des eaux souterraines, dont une partie provient de l’amont hydraulique du site. De faibles concentrations en solvants chlorés et en manganèse persistent. L’état du site reste globalement incertain malgré les nombreuses investigations et opérations de dépollutions réalisées. Les restrictions d’usage par arrêté de servitudes d’utilité publique ont été mises en place en octobre 2017 visent à : - maintenir un usage industriel mais interdire un usage plus sensible (accueil de populations jeunes ou âgées, habitations, aire de jeux...) - garder la mémoire des zones de pollution connues et assurer leur confinement, - procéder à l’analyse et à la gestion des terres polluées en cas d’excavation. Surveillance différée en raison de procédures en cours : 2 | 51250 | FISMES | MARNE | GRAND EST | Point | -139.5908 | -31.1448
SSP000906701 | 51.0039 |  | VALEO THERMIQUE MOTEUR | En cours |  |  | L’arrêté préfectoral n° 2008-APC-107-IC a été signé le 26 août 2008 suite aux différentes études effectuées sur les sols et la nappe. Les précédentes investigations ont relevé la présence d’une pollution en composés organiques, résultant de l’activité de l’exploitation. Une surveillance de la nappe a été ordonnée. Des mesures visant à résorber cette pollution ont été aussi demandées. La surveillance piézométrique est effectuée. Arrêté de mise en demeure prescrit le 2 novembre 2009, demandant l'avis d'un hydrologue agréé, une surveillance des eaux souterraine ainsi qu'une étude technico-économique visant à supprimer l'ensemble des sources de pollutions. Seule la campagne de surveillance des eaux souterraines a été effectué par l'exploitant en juin et août 2009. Au cours de cette surveillance, présence de tétrachlorétylène a été repérée. Les derniers rapports d’analyse des eaux souterraines montrent une concentration importante en tétrachloroéthylène. A ce jour, aucune action de dépollution n’a été effectuée par l’exploitant. | 51454 | REIMS | MARNE | GRAND EST | Point | 4.0106 | 49.27
SSP000946901 | 51.0045 |  | RVA, Recyclage Valorisation de l'Aluminium | En cours |  |  | Des conditions sommaires de stockage du VALOXY dans la cour de l'établissement entre décembre 2000 et juin 2001 ont pu porter atteinte à la qualité de l'environnement suite à l'entrainement de particules avec des eaux de ruissellement. Par ailleurs, des envols de poussières résultant du traitement des scories d'aluminium (déchet dangereux), dont l'impact sur la forêt proche a déjà été identifié, peuvent être à l'origine d'une pollution des sols et des végétaux aux abords de l'usine. C'est la raison pour laquelle l'inspection des installations classées a proposé au Préfet de la Marne de prescrire par arrêté préfectoral la réalisation d'une étude de sols. L'arrêté a été signé le 4 février 2002. La phase A de l'étude de sols a été remise à l'inspection des installations classées en décembre 2002. La phase B a été remise en novembre 2003. Une surveillance des eaux souterraines est déjà imposée dans l'arrêté du 17 mars 2000 réglementant cette installation et sa décharge interne. Les résultats de la surveillance des eaux en 2003 a été présenté lors de la Commission Locale d'Information et de Surveillance du 14 novembre 2003. Une visite du site s'est déroulée le 22 janvier 2004. L'inspection des installations classées a proposé au préfet de la Marne dans son rapport du 20 octobre 2004 de prescrire par arrêté préfectoral complémentaire des modifications dans le cadre de la surveillance de la qualité des eaux souterraines et du stockage du valoxy. Cet arrêté a été signé le 19 janvier 2005, de ce fait, le réseau de surveillance est désormais constitué de 6 points de prélèvements (au niveau de 4 piézomètres, de l'étang situé en aval du site, du ruisseau situé en amont). | 51507 | SAINTE MENEHOULD | MARNE | GRAND EST | Point | 4.9361 | 49.0847
SSP000948901 | 51.0047 |  | CAP MID | En cours |  |  | Dans le cadre de la circulaire du 3 avril 1996, un diagnostic initial et une évaluation simplifiée des risques ont été prescrits par arrêté préfectoral signé le 10 juillet 2001, le site étant autorisé pour le traitement du bois. Il existe par ailleurs sur le site: - une zone de stockage de bois traité, - une ancienne zone de brûlage. Le diagnostic initial et l’évaluation des risques se composent en deux phases : La phase A, reçue le 20 novembre 2001, a permis d'identifier trois sources potentielles de pollution et a préconisé la réalisation d'une phase B. La phase B reçue le 26 avril 2002 conclut, suite aux sondages et analyses, qu'il n'y a pas de source de pollution identifiée. Dans le cadre du diagnostic initial et de l'évaluation simplifiée des risques, une analyse des eaux souterraines a été effectuée en mars 2002. L'évaluation simplifiée des risques conclut à un site en classe 3(banalisable). Le site est donc libre de toute restriction dans le cadre de son usage industriel actuel. L'arrêté préfectoral d'autorisation datant de 1995 du site prévoit néanmoins une surveillance des eaux souterraines par un piézomètre en aval de l'atelier de traitement du bois mais l'inspection des installations classées n'a reçu aucun documents concernant cette surveillance. Une inspection effectuée le 19 octobre 2017 signale que le piézomètre situé en amont hydraulique est inutilisable. De plus aucun résultats d’analyse des prélèvements réalisés dans la nappe souterraine n’est parvenu à l’inspection des installations classées à ce jour (mars 2018). | 51217 | DORMANS | MARNE | GRAND EST | Point | 3.64 | 49.0638
SSP000956401 | 51.0048 |  | PAPETERIES DE COURLANDON | En cours |  |  | une étude historique a été réalisée fin 2015. Les principaux éléments à retenir sont les suivants : • Une activité industrielle est notée sur ce site depuis 1842. • L’usine a été bombardée au cours des deux guerres. • Le site, en cessation d’activité depuis 1999 est actuellement en friche, Plusieurs activités ont pu être à l’origine de pollutions sur ce site et notamment : • les stockages de produits chimiques et d’encres, • un épandage accidentel d’hydrocarbures sur le sol (stockage) • l’exploitation de deux transformateurs PCB (entrée Ouest et à l’intérieur du bâtiment de production), • l’exploitation d’un atelier mécanique pour la maintenance, • une unité de traitement des eaux industrielles, • l’utilisation d’encre à l’intérieur du bâtiment de production. Par ailleurs il convient de souligner la mauvaise qualité des remblais, sans lien direct avec l’activité de la papeterie et commune à de nombreux sites industriels. Cette étude historique et de vulnérabilité a été suivie de propositions de diagnostic de sol identifiant : • le positionnement de 30 carottages de sols et de 3 piézomètres, • une liste de polluants à caractériser à savoir HCT, HAP, BTEX, COHV, PCB, métaux toxiques, acides, soude, solvants. Dans son « projet visant à l'élimination des déchets présents sur le site » daté du 3 février 2000, Maître Deltour établit un bilan des déchets présents et des coûts associés à leur élimination. L'inspection des installations classées relève notamment la présence des déchets qui pourraient demeurer présents sur le site. Les enfouissements de déchets de pâtes et de plastiques issus de l'exploitation de la SCS Schmitt (jusqu'en 1986) sont effectivement évoqués comme ayant été enterrés à hauteur de 7000 m3. L'évacuation de ces déchets représentait, en 2000, une somme supérieure à 3 000 000 F. Des fûts de fuel seraient également enterrés sans qu’aucune information précise ne soit donnée sur leur lieu d’enfouissement. | 51187 | COURLANDON | MARNE | GRAND EST | Point | -132.9319 | -88.2811
SSP000959801 | 51.0052 |  | ETS ROHRBACHER | En cours |  |  | Sources de pollution suspectées compte tenu de l'activité et de l'exploitation antérieure du dépôt différente de l'exploitation actuelle. Une évaluation simplifiée des risques a été prescrite par arrêté préfectoral le 11 juillet 2000. A la suite d'une lettre de rappel, le 6/03/2002, l'évaluation simplifiée des risques a été reçue le 22/04/2002. Par lettre du 22 mai 2002, l'inspection des installations classées indique à l'exploitant que l'étude est notoirement incomplète et demande des compléments. Ceux-ci ont été apportés en septembre 2002 et mettent en évidence une pollution de surface et la nécessité de mettre en place une surveillance des eaux souterraines. Il a été demandé à l'exploitant de décaper le terrain pollué. Par ailleurs, la surveillance des eaux souterraines fait l'objet d'un arrêté préfectoral complémentaire du 10 février 2004. L'inspection du site en date du 25/07/2006 a mis en évidence que la surveillance des eaux souterraines n'était pas réalisée. Une proposition de suite administrative a été faite au préfet de la Marne. Après une inspection du site le 9 février 2009 et voyant que la surveillance des eaux souterraines, entre autre, n'était pas toujours effectué, un arrêté préfectoral de mise en demeure a été émis le 7 mai 2009 concernant notamment son obligation de réalisation de la surveillance des eaux souterraines. Celui-ci indiquait à l'exploitant la réalisation de celle-ci sous un délai de trois mois. Mais après deux relances écrites, datant du 14 octobre 2009 et du 2 juillet 2010, l'exploitant n'a toujours pas remis à l'inspection des installations classées ses résultats d'autosurveillance des eaux souterraines. Cessation définitive déclarée le 20/10/2017. Un diagnostic du site a montré une pollution aux hydrocarbures. Un plan de gestion est en cours d'étude au 10/12/2018. | 51230 | EPERNAY | MARNE | GRAND EST | Point | 3.9564 | 49.0535
SSP000964401 | 51.0053 |  | Mc Cain | En cours |  |  | Cet incident a conduit l'industriel à arrêter sa production pendant un mois. A la demande de l'inspection des installations classées et sur recommandations d'un bureau d'études spécialisé, la société Mc Cain Alimentaire a établi un programme d'implantation de forages aux alentours de la lagune anaérobie : forages d'observation (ou de surveillance) et forages de pompage destinés à prélever les eaux souterraines polluées. La réalisation des 15 ouvrages a été exécutée du 1er au 8 septembre 2001. Ce programme, qui permet de faire barrage à l'extension spatiale de la pollution, ainsi que les résultats des analyses des eaux prélevées dans les forages de pompage et les piézomètres, ont été soumis à l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'eau et d'hygiène publique pour le département de la Marne, qui a validé les travaux. Ceux-ci sont désormais encadrés par un arrêté préfectoral du 20 juin 2002 qui impose notamment une surveillance régulière de l'évolution de la pollution des eaux souterraines. Une nouvelle lagune a été mise en service en janvier 2003 pour remplacer l'ouvrage fuyard et la pollution des eaux souterraines est en train de décroître. L'inspection des installations classées a demandé à l'exploitant de fournir des éléments sur les risques de fuite accidentelle de cette nouvelle lagune et les actions qui seraient mises en place si un tel incident survenait. Des éléments de réponse ont été communiqués à l'inspection en juin 2004 qui ont nécessité des compléments transmis le 6 août 2004. Un arrêté préfectoral complémentaire a été signé le 17 janvier 2005 pour encadrer la gestion de la nouvelle lagune. Le 8 janvier 2010, vers 22 h, le gardien a détecté, dans le cadre de sa ronde, une forte odeur d'acide. Il a alors été mis en évidence la présence d'acide chlorhydrique au niveau du caniveau longeant le local surpresseur, implanté à côté de la cuve de 30 m3 d'acide chlorhydrique. Un périmètre de sécurité autour de ces installations, ainsi que le ballon d'étanchéité à la sortie du bassin des eaux pluviales ont été mis en place immédiatement. A 22h40, deux personnes équipées sont intervenus dans la zone incriminée. Elles ont alors constaté une fuite du bac de rétention de la cuve de 30 m3 d'acide chlorhydrique, un épandage d'acide chlorhydrique sur les sols le long du local surpresseur, sur la pelouse adjacente à ce local et sur la chaussée. La quantité d'acide qui s'est échappée est estimée à 11 m3, le début de l'épandage ayant a priori débuté vers 14 h le 8 janvier 2010. Aucune information aux services de l'Etat n'a alors été effectuée. Le samedi 9 janvier 2010 dans la journée, l'exploitant a engagé des recherches visant à déterminer l'origine de la fuite et des actions de nettoyages de la chaussée. Le samedi 9 janvier 2010, vers 14h, les pompiers, accompagnés des gendarmes sont arrivés sur le site (à noter que la direction de l'établissement n'avait pas encore pris contact avec les services de l'Etat). | 51357 | MATOUGUES | MARNE | GRAND EST | Point | -113.0362 | -88.1461
SSP000970601 | 51.0055 |  | TEREOS | En cours |  |  | Sur proposition de l'inspection des installations classées de la DRIRE, le préfet de la Marne a prescrit à l'exploitant par arrêté préfectoral du 27 octobre 2000 une surveillance à une fréquence minimale semestrielle des eaux souterraines dans l'environnement des bassins de stockage des eaux résiduaires et sous les périmètres d'épandage. Une surveillance a également été mise en place à proximité du dépôt d'hydrocarbures (suivant arrêté complémentaire du 18 février 2003) afin de déceler rapidement toute pollution accidentelle due à cette activité. L'arrêté préfectoral complémentaire du 18 février 2003 prescrit également la réalisation d'un diagnostic initial et d'une étude de sols. Le diagnostic initial reçu le 14 mai 2003, recommande de mettre en oeuvre un plan d'investigation. Les informations recueillies permettront de poursuivre l'évaluation simplifiée des risques si des sources de pollution sont mises en évidence. L'exploitant va lancer cette seconde phase. L'étape B (Evaluation simplifiée des risques) reçue le 19 septembre 2003, mentionne que sur la base des investigations réalisées et des résultats obtenus, le site se range en classe 3 (hors bassins de stockage des eaux résiduaires). Cette notation n'inclut pas les bassins car ceux-ci font l'objet de prescriptions particulières (arrêté du du 29 janvier 1980 complété le 27 octobre 2000). L'inspection des installations classées reçoit les résultats relatifs à la surveillance des eaux souterraines au niveau des bassins et des zones d'épandages. L'exploitant est soumis à des nouvelles prescriptions ajoutées par un arrêté préfectoral complémentaire du 5 janvier 2010 dans le cadre de l'action nationale de Recherche de Substances Dangereuse dans l'Eau (RSDE). | 51165 | CONNANTRE | MARNE | GRAND EST | Point | 3.9108 | 48.739
SSP000977901 | 51.0056 |  | SME (Société Métallurgique d'Epernay) | En cours |  |  | Suite à un dysfonctionnement d'un décanteur-déshuileur sur le site de la Société Métallurgique d'Epernay (SME), une pollution par hydrocarbures de la rivière Marne a eu lieu en avril 98. En effet, des eaux pluviales polluées par des huiles moteurs ont été évacuées par le réseau d'eaux pluviales vers la Marne. La SME a réalisé des prélèvements de sols ont été réalisés en juillet 1998 au droit de la zone impactées. Sur le forage, la présence d'hydrocarbures est mise en évidence jusqu'à 4 mètres de profondeur à des teneurs variant de 3,76 à 78 mg/kg. La teneur mesurée dans un puisard I d'eaux pluviales atteint 3300 mg/kg. Près d'un puisard II, le premier niveau du sol est pollué à 6,7 mg/kg. Dans un puisard III, la pollution est de 2,6 à 9 mg/kg. Les prélèvements d'eaux souterraines montrent des teneurs en hydrocarbures de 12 µg/l au forage et de 124 µg/l dans le puits SME. Les terres polluées du puisard I ont été éliminées le 11 mai 1999. La surveillance des eaux souterraines est réalisée par SME. Les concentrations en hydrocarbures sont désormais inférieures aux seuils de quantification. Les derniers rapports d'analyse ne signalent pas de pollution. | 51230 | EPERNAY | MARNE | GRAND EST | Point | 3.9281 | 49.039
SSP000993301 | 51.0057 |  | BP france Sillery | En cours |  |  | La pollution identifiée sur le site est liée aux anciennes activités de stockage de carburants. L'activité relative au stockage de gaz n'est pas à l'origine de la pollution. Un diagnostic environnemental a été mené en 2001, sur l'ancienne partie du site dédiée au stockage de carburants. Celui-ci a révélé une pollution de sols par les hydrocarbures et une contamination des eaux souterraines au droit de l'ancien dépôt de carburants. Le diagnostic préconisait de procèder à des analyses d'eaux complémentaires sur les paramètres hydrocarbures totaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), chrome et Benzène Toluène Éthylbenzène Xylène (BTEX). Ces analyses ont montré une forte diminution des BTEX et des hydrocarbures totaux, la disparition du "flottant" d'hydrocarbures au toit de la nappe et des teneurs en HAP supérieures aux valeurs de constat d'impact pour un usage sensible. Depuis juillet 2002, une surveillance annuelle de la nappe a été mise en place. Une évaluation simplifiée des risques a été réalisée en juin 2005. Celle-ci classe le site en catégorie 2. De nouvelles analyses sur les eaux souterraines ont été effectuées en avril et octobre 2005 pour redéfinir le panache de pollution et vérifier le besoin de mise en place d'un plan d'action. Au regard de ces analyses, le rapport d’étude réalisé par la société HPC Envirotec préconise de poursuivre la surveillance de la qualité des eaux souterraines selon une fréquence semestrielle au droit des ouvrages Pz 8, Pz 10, Pz 11 et Pz 14 par le biais d’analyses en hydrocarbures totaux, BTEX et HAP. | 51536 | SILLERY | MARNE | GRAND EST | Point | 4.1412 | 49.2031
SSP001016601 | 51.0058 |  | SNCF - Fagnières | En cours |  |  | * Un Diagnostic de pollution des sols et des eaux souterraines réalisé en novembre 2002 a mis en évidence 2 sources de pollution par des hydrocarbures (teneur maximale observée en hydrocarbures = 7500 mg/kg) au droit du futur emplacement du centre de distribution et à un volume de surnageant (hydrocarbures flottants) de 445 m3 et une concentration en hydrocarbures totaux dans la phase dissoute maximale de 95 mg/l. La campagne de prélèvements d'eaux superficielles d'août 2003 met en évidence que tous les résultats des eaux de surface des étangs ont des concentrations en hydrocarbures inférieures à la valeur de constat d'impact (VCI) pour un usage non sensible. Un échantillon prélevé à proximité des berges dépasse la VCI pour un usage sensible. La pêche a donc été interdite dans un premier temps sur cet étang.Les prélèvements de sédiments à la sortie de la conduite d’arrivée des eaux pluviales et au milieu du bassin de décantation ont mis en évidence une concentration en hydrocarbures totaux supérieure à la VCI usage sensible. Sur proposition de l'inspection des installations classées, un arrêté préfectoral du 25 juillet 2006 encadre les travaux de dépollution (excavation des terres souillées, extraction triple phase, pompage des gaz de la zone non saturée, traitement biologique des terres polluées...) et les surveillances à exercer (eaux souterraines et superficielles, sédiments des étangs, rejets atmosphériques de l'extraction triple phase). Par courrier du 14 mai 2007, la SNCF a transmis à l'inspection des installations classées : - le rapport de synthèse des travaux de traitement des sols et bétons pollués et présentant l'installation de l'unité de traitement des eaux souterraines, - le rapport sur le traitement biologique sur site des terres polluées par des hydrocarbures totaux, - les rapports de suivi de la qualité des eaux superficielles et souterraines et des sédiments des étangs. En avril 2008, l'exploitant a remis un document montrant que le dispositif de traitement de la nappe ne fonctionne pas aussi bien que prévu (le volume d'hydrocarbures pompés est très faible). L'inspection des installations classées a demandé qu'une solution technique alternative soit proposée et que la surveillance soit poursuivie conformément à l'arrêté préfectoral même si elle montre pour le moment une absence d'hydrocarbures dans les étangs, dans les ouvrages en périphérie de la zone de traitement et dans les sédiments. En septembre 2008, l'exploitant a remis les résultats des mesures de juin 2008 et a expliqué quelles étaient les actions mises en place pour améliorer le dispositif de traitement de la nappe. Le volume d'hydrocarbures récupérés par pompage est très faible (5 litres au 3ème trimestre 2008 pour 1700 m3 pompés) ce qui confirme leur faible mobilité. La surveillance montre l'absence d'hydrocarbures en septembre 2008 au niveau des étangs et de leurs sédiments. L'arrêté préfectoral de mars 2009 modifient les conditions de surveillance et de dépollution. Le dispositif de dépollution se fera par écrémage manuel. La fréquence des mesures de surveillance des eaux souterraines de la zone "dépôt" est trimestrielle et maintenue pendant deux ans (à partir du 3 mars 2009) Au bout de ces deux ans et en cas d'absence de produit pur sur le toit de la nappe, la surveillance pourra être arrêtée. | 51242 | FAGNIERES | MARNE | GRAND EST | Point | 4.3309 | 48.964
SSP001071601 | 51.0062 |  | LUZEAL ex ALFALUZ | En cours |  |  | Les résultats des investigations qui ont été menées ont mis en évidence : -au niveau des sols, présence d'hydrocarbures dans les sols dans plusieurs zones du site. Au niveau de la nappe, il a été mis en évidence : - que les forages d'alimentation en eau potable du village de Beine-Nauroy ont été arrêtés et comblés ; - qu'il existe en aval hydraulique du site, des forages d'irrigation non utilisés actuellement : - que, plus en latéral hydraulique, sont situés des puits particuliers utilisés pour l'alimentation en eau potable. -en ce qui concerne les pollutions souterraines : - que les eaux souterraines sont polluées en hydrocarbures et benzène ; - que la mise en place de restrictions d'usage sur un espace qui doit être déterminé en aval du site doit être envisagée. Le réseau piézométrique étant en bon état, les analyses de la qualité des eaux souterraines se poursuivent (fréquence semestrielle), conformément à l'arrêté préfectoral n° 2010-APC-143-IC. | 51046 | BEINE NAUROY | MARNE | GRAND EST | Point | 4.2068 | 49.2762
SSP001071701 | 51.0063 |  | BOLLORE ENERGIE SA | En cours |  |  | Les conclusions des études du diagnostic initial et de l’évaluation simplifiée des risques du 11 mai 2000 ont mis en évidence la présence de teneurs en hydrocarbures dans les eaux souterraines au droit du site Bolloré Energie à Reims, et ont montré la nécessité de mettre en place une surveillance du milieu eaux souterraines sur ces polluants. Un arrêté préfectoral complémentaire a été pris le 30/04/2007 pour la surveillance de la nappe sur les paramètres hydrocarbures totaux, chrome III et chrome VI est réalisée par un piézomètre en amont et deux en aval. Un traitement de la pollution hydrocarbonnée a été sollicité. Les prélèvements dans les eaux souterraines sont effectués deux fois par an en période de hautes et de basses eaux. Une pollution des sols a été caractérisée sans que la source sol n'ait été identifiée, l'exploitant s'est engagé a réaliser des travaux en 2012. Aucunes informations faisant état de travaux de dépollution n'ont été signalées. Les derniers rapports d'analyse de la surveillance des eaux souterraines de 2015 montrent qu'une pollution est toujours présente. Ils recommandent le maintien des surveillances piézométriques. | 51454 | REIMS | MARNE | GRAND EST | Point | 4.0002 | 49.2653
SSP001072001 | 51.0066 |  | Harmel (-Friche-) | En cours |  |  | Un premier diagnostic réalisé sur le site en 2006 sur lequel les observations suivantes ont été formulées : -En regard de l'historique d'exploitation (présence de mâchefers indiquant probablement l'exploitation d'installations de charbon) et des produits qui auraient pu être utilisés sur le site (solvants notamment), il s'avère que les prélèvements au droit du site sont insuffisants pour caractériser une éventuelle pollution au droit du site générée par les activités exercées. En effet : au niveau des sols : les choix des localisations des prélèvements et des paramètres recherchés n'ont pas été justifiés et ne s'appuient pas sur l'historique d'exploitation des installations (en prenant en compte les éventuels incidents/accidents qui ont pu se produire) ou des produits utilisés. L'absence d'hydrocarbures détectés dans les premières analyses réalisées sur le site et de la présence d'une dalle au niveau des bâtiments et de la localisation du site, l'inspection des installations classées estime que les pollutions présentes sur le site ont pu être lixiviées, ce phénomène ayant pu être accéléré par la présence de la Suippe et du bras de décharge de cette dernière. Les différentes analyses des sols permettent d'aboutir à de premières conclusions : -les terrains rencontrés directement dès la surface sont représentés par des remblais reconnus sur des épaisseurs variant entre 0,15 m et 1,10 m, -ces remblais sont constitués principalement d'une matrice limoneuse […] contenant divers débris : briques, blocs calcaires, blocs béton, carrelages, ficelles, verre, bois ardoise, charbon... localement il est observé la présence de mâchefers et de ballast au sein des remblais, -il existe un impact anthropique au sein des remblais du site en éléments traces (cuivre, plomb, zinc) particulièrement localisé dans les remblais contenant des mâchefers et des ballasts. De plus au droit des point des sondages P1 à P3, les concentrations en plomb se situent dans les gammes pouvant nécessiter la réalisation d'une étude de risques sanitaires, -la présence d'hydrocarbures de type HAP et HCT est relevée dans les échantillons représentatifs des remblais ne contenant pas de mâchefers ni de ballast à des concentrations inférieures aux valeurs seuils de l'arrêté ministériel du 15 mars 2006 relatif notamment aux types de déchets admissibles dans les installations de stockage de déchets inertes., -la présence d'hydrocarbures de type HAP et HCT est relevée dans les échantillons représentatifs des remblais contenant des mâchefers et/ou des ballasts à des concentrations supérieures aux valeurs seuils de l'arrêté ministériel du 15 mars 2006 (donc non admissibles en centre de stockage de déchets inertes). La contamination en HAP pourrait être attribuée à la présence de ballast, -l'absence de COHV dans tous les échantillons de remblais testés, -la présence de PCB dans certains échantillons de remblais testés à des teneurs inférieures aux seuils de l'arrêté du 15 mars 2006 précité, -aucun des différents types de remblais rencontrés sur le site (remblais de type démolition, remblais contenant des mâchefers et/ou des ballasts) n'est admissible en centre de stockage de déchets inertes en raison des valeurs en HAP et des valeurs en fraction soluble et sulfates sur lixiviats. Dans le cadre des investigations sur les eaux souterraines, il est apparu que le toit de la nappe de la craie est rencontré au droit du site dès 1,40 mètre de profondeur. Les paramètres suivants ont été recherchés : HCT – HAP – BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes) – COHV – 8 métaux (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb et zinc). De la même façon que pour les sols, si ces paramètres sont en adéquation avec les demandes minimales faites par monsieur le sous-préfet, aucune justification de leur suffisance n'est apportée. Les résultats d'analyse font apparaître : -l'absence d'éléments traces métalliques hormis la présence ponctuelle d'arsenic en PZ2 à une concentration inférieure à la valeur seuil des eaux brutes, non significative d'un impact anthropique, -l'absence d'hydrocarbures (HCT, BTEX et HAP), -la présence d'un impact anthropique en COHV au droit des trois ouvrages. Il est relevé la présence de trichloréthylène (TCE), uniquement, dont les concentrations varient entre 0,48 µg/l en PZ3 (amont) et 0,38 µg/l à 0,20 µg/l en PZ2 et PZ1 (aval) . Concernant la présence de COHV dans les eaux souterraines l'inspection des installations classées note qu'il est constaté une décroissance des concentrations relevées entre les positions d'amont et d'aval hydraulique présumées et que le diagnostic conclut que « des incertitudes demeurent sur l'origine de cet impact ». Néanmoins l'inspection des installations classées rappelle que : -le sens d'écoulement de la nappe a été déterminé sur la base de relevés ponctuels au niveau des trois piézomètres. La définition de ce sens d'écoulement mérite donc d'être plus clairement caractérisé, le trichloréthylène est un produit qui a pu être utilisé dans le cadre des anciennes activités du site (teinturerie notamment). Les conditions d'exploitation de ce produit et de gestion des déchets à l'époque de l'exploitation ne sont pas connues, dans des conditions habituelles de température, conductivité, pH et aérobie des eaux souterraines, le trichloréthylène a tendance, au cours du temps, à se transformer en chlorure de vinyle (le chlorure de vinyle bien que soluble dans l’eau s’évapore facilement depuis la surface de l’eau). | 51660 | WARMERIVILLE | MARNE | GRAND EST | Point | 4.2447 | 49.3475
SSP001073901 | 51.0075 |  | Morgan Cupex | En cours |  |  | Dans le rapport d’ANTEA de juin 2004, il a été constaté les pollutions suivantes : -une pollution des sols par Hydrocarbures, cuivre, nickel, chrome, antimoine, plomb -aucune pollution des eaux souterraines L’usine se trouve au nord de l’agglomération et représente une superficie de 8146 m2 dont 3000 m2 sont construits. La parcelle cadastrale est section AC n° 27. L’usine a été construite sur la craie blanche couverte par un mètre de remblai et cinq mètres de craie altérée. La nappe libre de la craie se trouve à environ 8 mètres de profondeur. La nappe coule vers le sud-ouest en direction de la vallée alluviale de la Marne située à 900 mètres du site. Le voisinage immédiat est surtout constitué d’activités industrielles, de quelques résidences ainsi que d’une école et d’un collège à 40 mètres à l’est. A l’issue de l’évaluation détaillée des risques, le bureau d’études propose de décaper les sols pollués sur une épaisseur minimum de 20 centimètres et une surface d’environ 315 m2 et de procéder au remblaiement par des matériaux propres. Les sols pollués seront évacués et éliminés dans une filière autorisée (centre d’enfouissement de classe I) : un certificat d’acceptabilité a été obtenu par l’exploitant. Le volume de terres ainsi évacuées sera d’environ 60 à 65 m3 auxquels il convient d’ajouter quelques m3 liés au nettoyage des puisards. Les calculs de risque ayant été faits sur l’hypothèse d’un usage commercial du site, tout autre usage nécessiterait une réactualisation de l’évaluation détaillée des risques. Enfin, cette EDR suppose que le site ait été entièrement sécurisé, notamment par le dégazage et l’enlèvement de la cuve de fioul, le nettoyage des puisards d’infiltration, le recensement et l’évacuation de toutes les substances dangereuses, la gestion des matériaux contenant de l’amiante et de tous déchets. | 51504 | SAINT MARTIN SUR LE PRE | MARNE | GRAND EST | Point | 4.3625 | 48.9924
SSP001074001 | 51.0076 |  | CRISTAL UNION | En cours |  |  | -Diagnostic initial des sols (Etape B ) et évaluation simplifiée des risques (Février 2006) Cette étude remise le 22 février 2006 retient une source de pollution aux hydrocarbures totaux à la station service de l’usine (9800 mg/kg) et aux PCB au transformateur électrique proche du bassin n°4 (0,09 mg/kg). Les vecteurs retenus sont l’eau souterraine ou le contact direct. Le scénario d’exposition est fait pour un usage industriel agroalimentaire sans accueil du public et les conclusions de l’évaluation simplifiée des risques (ESR) devront donc être actualisées pour tout autre scénario. Les cibles potentielles sont les travailleurs sur site, les puits d’irrigation, les puits d’adduction en eau potable de Saint Gibrien et le champ captant de Châlons-en-Champagne, et un forage agricole. La notation aboutit à une classe 1 (nécessite des investigations complémentaires) pour le milieu sol en raison de la présence locale d’hydrocarbures. L’ESR n’intègre pas les risques éventuels liés à l’émission de substances dans l’air et un simple confinement des sols contaminés aux hydrocarbures pourrait donc s’avérer insuffisant. En outre, en l’absence d’analyse sur le puits agricole, l’ESR ne peut conclure sur l’usage de ce puits. Cette incertitude devra être levé au cours du diagnostic approfondi. Pour les autres sources, le site est classé 2 (surveillance à prévoir). Si le site devait acquérir une vocation résidentielle ou recevoir du public, l’évaluation détaillée des risques (EDR) devra déterminer les concentrations résiduelles acceptables dans les sols et les gaz du sol. -Diagnostic approfondi (DA) et évaluation détaillée des risques (EDR) (Février 2007) Le diagnostic approfondi apporte des précisions sur deux zones contaminées découvertes pendant l’étape B du diagnostic initial. Après la fermeture du site, le projet de réhabilitation a évolué depuis une hypothèse résidentielle (juin 2006) jusqu’à la perspective d’un maintien industriel (septembre 2006). Sur cette base, la problématique des deux zones contaminées a du être étudiées pour rendre le site compatible avec les hypothèses d’usage futur. -Diagnostic approfondi Le diagnostic avait pour objectif de préciser l’extension des concentrations des substances contaminantes en surface et profondeur. Cette première étape a été conduite après la mise en sécurité de l’ancienne station service afin de tenir compte d’une éventuelle contamination supplémentaire lors de l’enlèvement des cuves. Station service Des analyses en fond de fouille, de gaz du sol, de sol et de la nappe ont été réalisés. Une contamination des sols aux hydrocarbures et au xylène ont conduit l’exploitant à décaisser les sols pollués. Ces terres ont été éliminées vers une filière autorisée. L’excavation a été arrêtée lorsque que la craie blanche a été atteinte. Les concentrations en hydrocarbures totaux en partie basse des parois de la fouille atteignent 5700 mg/kg et 8000 mg/kg en fond de fouille. La fosse profonde de 4 mètres a été remblayée par des matériaux de perméabilité à l’air très faible (10–12 m2) correspondant à un sable argileux tassé permettant de réduire les transferts de vapeur. Un piézomètre a été mis en place en aval proche de la station service et a permis de détecter la présence d’hydrocarbures et de tétrachloréthylène. Transformateur électrique Au regard des concentrations en PCB dans les sols (maximum = 2,7 mg/kg), un décaissement jusqu’à 4,5 mètres a été réalisé, profondeur à laquelle le PCB n’était plus détecté. Les terres polluées ont été éliminées vers une filière autorisée. La fouille a été remblayée avec des matériaux propres. Forage agricole L’incertitude sur le forage agricole a été levée : les analyses ne montrent que des traces de pyrène dont l’origine n’est pas explicable. Matériaux de construction Des analyses sur les bétons issus de la déconstruction ont permis de mettre en évidence une pollution par des PCB probablement liée à la présence de fluide hydraulique dans l’ancienne installation. Néanmoins, les concentrations mesurées sont inférieures au seuil d’admission d’un déchet non dangereux en centre de classe III. Cette information reste limitée à la représentativité des trois échantillons réalisés mais les bétons évacués feront l’objet de contrôle avant acceptation par le centre de stockage | 51242 | FAGNIERES | MARNE | GRAND EST | Point | 4.3356 | 48.9384
SSP001074101 | 51.0077 |  | TRANSLEG | En cours |  |  | Deux diagnostics de sol ont été réalisé sur ce site : - diagnostic de pollution des sols de 2009. I - étude de vulnérabilité - étude complémentaire dans les puits de 2010. Les analyses portant sur les eaux souterraines(prélèvement dans les puits) mettent en évidence la présence de polluants en quantités supérieures aux seuils de détection en HAP . Une pollution au zinc avant été identifiée en 2009 dans les eaux souterraines mais n'a pas été confirmée en 2010. Des traces de pollution au zinc et au naphtalène ont été mise en évidence au niveau d'une ancienne fosse de vidange et de la chaufferie. Aucune proposition de gestion de ces pollutions n'a été faite. Les recommandations portent sur : - le rebouchage des puits, - le mise en place de piézomètres, - la surveillance au niveau du réseau d'eau potable. Aucune dépollution n'a été réalisée sur ce site | 51319 | LENHARREE | MARNE | GRAND EST | Point | 4.1113 | 48.7786
SSP001074601 | 51.0080 |  | ALCAN (CEBAL) | En cours |  |  | Suite à un diagnostic du sol et des eaux souterraines au droit du site réalisé fin 2006, il a été a mis en évidence : -la présence dans les sols de substances organiques (hydrocarbures, composés organiques volatils), se traduisant par un impact sur la nappe au niveau du piézomètre MW2, zone déshuileur située à proximité (voir plan ci-joint). Selon l'exploitant, l'origine de ces substances n'est pas clairement identifiée, un dysfonctionnement du décanteur ou une mauvaise qualité des remblais ou encore un accident d'exploitation pourraient expliquer de telles teneurs ; -la présence de plomb dont la concentration dans les sols n'est pas de nature à induire un risque pour les personnes fréquentant le site ou pour l'environnement, au vu de l'usage industriel et de l'aménagement du site ; -la présence d'arsenic et de sélénium dans les eaux souterraines, dont l'origine n'a pas été identifiée (ces substances n'étant pas présentes dans les sols à des valeurs anormales) ; la présence de traces de composés (HAP, COV, phénols et PCB) dans les sols et dans la nappe. A la demande de l'inspection des installations classées et du fait notamment de la présence d'une rivière adjacente au site (la Biesme), l’exploitant a complété, par courrier du 11 mars 2009, les éléments ci-avant, en indiquant que : -des analyses de la Biesme ont été réalisées en amont et aval de l’usine le 2 avril 2007 et ne montrent aucune anomalie (les valeurs amont/aval étant équivalentes de l'ordre de 0,01 mg/l d'hydrocarbures); -des analyses des sédiments de la Biesme en amont et aval du site réalisées en 2008 ont mis en évidence la présence d'hydrocarbures dans les sédiments (en amont, la teneur en hydrocarbures est inférieure à 25 mg/kg de matières sèches, pour une valeur en amont de 50 mg/kg de matières sèches) ; -des analyses des eaux souterraines ont montré la présence d'hydrocarbures dans la nappe souterraine (valeur de 1 mg/l en amont et 7,7 mg/l en aval). L'arrété préfectoral complémentaire du 18 janvier 2010 demande à l’exploitant de réaliser, à partir de juillet 2010 l’excavation des sols pollués au niveau de la zone du déshuileur. Les terres excavées seront implantées sur l’actuel parking à voitures, ainsi que sur la zone située à proximité (voir plan ci-joint) et traitées sous forme d’un biotertre. Les dispositions seront prises afin que le stockage des terres polluées ne génère pas de difficulté d’accès ou de circulation pour les services d’intervention en cas de survenue d’un accident au sein de l’établissement. La concentration résiduelle en hydrocarbures après excavation en fond de fouilles et pour les terres traitées sera comprise entre 600 mg/kg et 1000 mg/kg de matières sèches. Les terres traitées seront réutilisées uniquement sur le site. La quantité, l’emplacement après traitement de ces terres et la concentration résiduelle en polluant feront l’objet d’un rapport à l’inspection des installations classées, au plus tard le 1er décembre 2011. L’exploitant prendra des dispositions pérennes afin de connaître exactement l’emplacement de ces terres sur son site, après dépollution. | 51621 | VIENNE LE CHATEAU | MARNE | GRAND EST | Point | 4.8818 | 49.1885

## Actions
Code métier | Action | Date début | Date fin | Description | Milieu | Etude | Fréquence surveillance (nombre par an) | Nom paramètre SANDRE | Nom groupe SANDRE | Mesure de gestion | Mesure de sécurité | Traitement sur site / hors site | Traitement in situ | Traitement rejets
SSP000760201 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Eaux souterraines | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  |  | Piège hydraulique ou Confinement hydraulique | Filtration
SSP000760201 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  | Incinération
SSP000760201 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Mesure de sécurité du site | Pompage de rabattement ou de récupération | N/A | N/A | N/A
SSP000760301 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Eaux souterraines | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  |  | Ventilation de la zone non saturée (venting)
SSP000760301 | Surveillance environnementale |  |  | Résultat de la surveillance à la date du 2009-02-19 : LA SITUATION S'AMELIORE | Eaux souterraines | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000760401 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Eaux souterraines | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  |  | Piège hydraulique ou Confinement hydraulique
SSP000760401 | Surveillance environnementale |  |  | Résultat de la surveillance à la date du 2007-12-01 : LA SITUATION RESTE STABLE Commentaire : teneur élevée en matière azoté | Eaux souterraines | N/A | 4 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000760801 | Surveillance environnementale |  |  | Résultat de la surveillance à la date du 2009-10-01 : LA SITUATION RESTE STABLE Commentaire : Pollution en ammonium et chlorures stable | Eaux souterraines | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000760801 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Mesure de sécurité du site | Interdiction d'accès (clôture...) | N/A | N/A | N/A
SSP000760901 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Eaux souterraines | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  |  | Piège hydraulique ou Confinement hydraulique ¦ Ventilation de la zone non saturée (venting)
SSP000760901 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  | Incinération
SSP000760901 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  |  | Ventilation de la zone non saturée (venting)
SSP000761201 | Surveillance environnementale |  |  | Résultat de la surveillance à la date du 2009-10-01 : LA SITUATION RESTE STABLE Date de fin envisagée de la surveillance : 2035-12-31 | Eaux souterraines | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000761201 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  | Méthode biologique ou chimique
SSP000761201 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  | Solidification/stabilisation
SSP000761201 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Mesure de sécurité du site | Interdiction d'accès (clôture...) | N/A | N/A | N/A
SSP000763901 | Surveillance environnementale |  |  | Résultat de la surveillance à la date du 2008-02-28 : LA SITUATION S'AMELIORE | Eaux souterraines | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000801701 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Eaux souterraines | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  |  | Piège hydraulique ou Confinement hydraulique
SSP000801701 | Surveillance environnementale |  |  | Résultat de la surveillance à la date du 2009-12-15 : LA SITUATION RESTE STABLE | Eaux souterraines | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000801701 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  | Méthode thermique
SSP000801701 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Mesure de sécurité du site | Evacuation de produits ou de déchets ¦ Pompage de rabattement ou de récupération | N/A | N/A | N/A
SSP000823801 | Surveillance environnementale |  |  | Résultat de la surveillance à la date du 2004-11-09 : LA SITUATION RESTE STABLE | Eaux souterraines | N/A | 4 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000823801 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Mesure de sécurité du site | Evacuation de produits ou de déchets | N/A | N/A | N/A
SSP000823901 | Etude SSP et ingénierie des travaux de réhabilitation |  |  |  | Eaux souterraines | Diagnostic et Analyse | N/A | Chlorures ¦ Sulfates | Autres éléments minéraux | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000823901 | Surveillance environnementale |  |  | Commentaire : surveillance ponctuelle | Eaux souterraines | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000823901 | Etude SSP et ingénierie des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | Diagnostic et Analyse | N/A |  | Radioactifs, isotopes et traceurs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000823901 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  | Elimination en installation de stockage des déchets dangereux (ISDD) | Confinement par couverture et étanchéification
SSP000823901 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  | Elimination en installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) | Confinement par couverture et étanchéification
SSP000823901 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  | Excavation des sols | Confinement par couverture et étanchéification
SSP000823901 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  | Incinération | Confinement par couverture et étanchéification
SSP000823901 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Mesure de sécurité du site | Evacuation de produits ou de déchets ¦ Gardiennage ¦ Interdiction d'accès (clôture...) | N/A | N/A | N/A
SSP000824101 | Surveillance environnementale |  |  | Résultat de la surveillance à la date du 2009-05-20 : LA SITUATION RESTE STABLE Commentaire : présence de solvants halogénés | Eaux souterraines | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000824101 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  | Méthode biologique ou chimique
SSP000824201 | Surveillance environnementale |  |  | Résultat de la surveillance à la date du 2009-05-30 : LA SITUATION S'AMELIORE | Eaux souterraines | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000824301 | Surveillance environnementale |  |  | Résultat de la surveillance à la date du 2011-05-18 : LA SITUATION RESTE STABLE Commentaire : surveillance de la concentration en uranium | Eaux souterraines | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000824301 | Surveillance environnementale |  |  |  | Eaux superficielles - Sédiments | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000824301 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Mesure de sécurité du site | Interdiction d'accès (clôture...) ¦ Reconditionnement de produits dangereux, Reconditionnement de déchets | N/A | N/A | N/A
SSP000881301 | Surveillance environnementale |  |  | Commentaire : janvier 2007 - impact du tétrachloroéthylène | Eaux souterraines | N/A | 4 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000900101 | Surveillance environnementale | 2002-12-13 |  | Commentaire : juin 2010 | Eaux souterraines | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000901101 | Surveillance environnementale |  |  | Résultat de la surveillance à la date du 2009-11-13 : LA SITUATION RESTE STABLE Commentaire : forte variation hautes et basses eaux | Eaux souterraines | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000901101 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  | Elimination en installation de stockage des déchets dangereux (ISDD)
SSP000901201 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Eaux souterraines | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  |  | Confinement par couverture et étanchéification | Filtration
SSP000901201 | Surveillance environnementale |  |  | Commentaire : aout 2010 | Eaux souterraines | N/A | 4 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000901201 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  | Elimination en installation de stockage des déchets dangereux (ISDD)
SSP000902001 | Surveillance environnementale |  |  | Résultat de la surveillance à la date du 2010-09-16 : LA SITUATION RESTE STABLE | Eaux souterraines | N/A | 4 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000903501 | Surveillance environnementale | 2002-07-01 |  | Résultat de la surveillance à la date du 2006-12-01 : LA SITUATION RESTE STABLE Commentaire : 1 valeur hydrocarbure non conforme | Eaux souterraines | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000904001 | Surveillance environnementale |  |  | Résultat de la surveillance à la date du 2010-05-28 : LA SITUATION RESTE STABLE | Eaux souterraines | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000904401 | Surveillance environnementale |  |  | Résultat de la surveillance à la date du 2008-04-03 : LA SITUATION RESTE STABLE Commentaire : présence de 1,2-dichlopropane supérieur au seuil | Eaux souterraines | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000904401 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  | Elimination en installation de stockage des déchets dangereux (ISDD) | Ventilation de la zone non saturée (venting)
SSP000904401 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  | Elimination en installation de stockage des déchets dangereux (ISDD)
SSP000906101 | Surveillance environnementale |  |  | Résultat de la surveillance à la date du 2009-11-26 : LA SITUATION RESTE STABLE Commentaire : avec une baisse pour le chlorure de vinyle | Eaux souterraines | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000906401 | Surveillance environnementale |  |  | Résultat de la surveillance à la date du 2007-07-04 : LA SITUATION RESTE STABLE | Eaux souterraines | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000906401 | Surveillance environnementale |  |  |  | Eaux superficielles - Sédiments | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000906601 | Surveillance environnementale |  |  | Commentaire : présence d'une pollution dans les eaux souterraine | Eaux souterraines | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000906601 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Mesure de sécurité du site | Evacuation de produits ou de déchets ¦ Interdiction d'accès (clôture...) | N/A | N/A | N/A
SSP000906701 | Surveillance environnementale |  |  |  | Eaux souterraines | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000946901 | Surveillance environnementale |  |  | Résultat de la surveillance à la date du : 2010-06-24 Résultat de la surveillance eaux souterraines : 1 | Eaux souterraines | N/A | 1 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000946901 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Mesure de sécurité du site | Interdiction d'accès (clôture...) | N/A | N/A | N/A
SSP000959801 | Etude SSP et ingénierie des travaux de réhabilitation |  |  |  | Eaux souterraines | Plan de gestion | N/A |  | Hydrocarbures et indices liés | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000959801 | Etude SSP et ingénierie des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | Plan de gestion | N/A |  | Hydrocarbures et indices liés | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000964401 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Eaux souterraines | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  | Méthode biologique ou chimique | Piège hydraulique ou Confinement hydraulique
SSP000964401 | Surveillance environnementale |  |  | Résultat de la surveillance à la date du 2006-07-11 : LA SITUATION RESTE STABLE | Eaux souterraines | N/A | 6 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000964401 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  | Elimination en installation de stockage des déchets dangereux (ISDD)
SSP000964401 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Mesure de sécurité du site | Pompage de rabattement ou de récupération | N/A | N/A | N/A
SSP000970601 | Surveillance environnementale |  |  | Résultat de la surveillance à la date du 2006-11-01 : LA SITUATION RESTE STABLE | Eaux souterraines | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000977901 | Surveillance environnementale |  |  | Résultat de la surveillance à la date du 2010-05-05 : LA SITUATION S'AMELIORE | Eaux souterraines | N/A | 1 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP000977901 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  | Elimination en installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND)
SSP000993301 | Surveillance environnementale |  |  | Résultat de la surveillance à la date du 2005-10-11 : LA SITUATION RESTE STABLE | Eaux souterraines | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP001016601 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Eaux souterraines | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  |  | Piège hydraulique ou Confinement hydraulique
SSP001016601 | Surveillance environnementale | 2002-01-17 |  | Résultat de la surveillance à la date du 2008-09-01 : LA SITUATION S'AMELIORE | Eaux souterraines | N/A | 4 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP001016601 | Surveillance environnementale |  |  |  | Eaux superficielles - Sédiments | N/A | 4 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP001016601 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  | Elimination en installation de stockage des déchets dangereux (ISDD)
SSP001016601 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  | Méthode biologique ou chimique
SSP001071601 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  | Elimination en installation de stockage des déchets dangereux (ISDD)
SSP001071601 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  | Elimination en installation de stockage des déchets dangereux (ISDD)
SSP001071601 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Mesure de sécurité du site | Evacuation de produits ou de déchets | N/A | N/A | N/A
SSP001073901 | Surveillance environnementale |  |  | Résultat de la surveillance à la date du 2008-12-10 : LA SITUATION RESTE STABLE | Eaux souterraines | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP001074001 | Surveillance environnementale |  |  | Résultat de la surveillance à la date du 2010-03-30 : LA SITUATION RESTE STABLE | Eaux souterraines | N/A | 2 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SSP001074601 | Exécution des travaux de réhabilitation |  |  |  | Sol - Sous-sol | N/A | N/A | N/A | N/A | Travaux de dépollution |  | Méthode biologique ou chimique